供暖耗能量分析

供暖耗能量是个复杂的系统工程，是随建筑维护物的保温状况、环境、时间、地点的不同而随时变化的，就我国目前的建筑和气候以及使用情况看，变化数值最大在6-8倍。其实这个问题应该是房屋开发商或者建筑单位来回答，他们提供的房屋耗能量是多少，那么供暖产品用户和产品销售商根据他们提供的数据来算出各种取暖设备、产品的综合热利用率，配置多少暖气片和多大功率的电暖产品等。在此，我们只能假设节能建筑和非节能建筑来分析耗能量。实际差别很大。根据全国多数家庭使用情况统计，一般家庭分室、分时根据需要取暖，每冬季用电都在1000度电左右，费用约500元。

节能与非节能建筑 综合相关资料，相对于节能楼房，非节能楼房的典型特点就是采用1980-1981年住宅通用设计能耗水平，用技术术语概略描述就是：层面采用100mm厚水泥蛭石保温，外墙为370mm厚砖墙，外窗为单玻钢窗。这样的楼房由于缺乏足够的保温措施，直接造成冬季热量损失严重，宝贵的热能未能造福住户，转而用于“加热”大气，为制造恶劣气候，制造气象灾害的“全球变暖”出了力；由于达到一定温度需要燃烧更多的煤炭，又制造出大量温室气体。同时由于室温难以保证，也在客观上造成了供热方与取暖户之间错综复杂的各式矛盾。何谓建筑节能50%和65%？节能65%是啥意思？节能采用百分制，其实是一个学术上的概念，以1980/1981年基础耗热量指标31.60 W/m2，如果是节能65%标准的建筑器耗能指标11.06W/ m2。打个比方，如果在不节能的建筑里开一天空调耗去100度电，而在节能65%的建筑里，只需要耗35度电就可以了。假如房间墙体和门窗不散热，那么1度电(假如按100%热利用率计算)，可以使42立方米大的房间(房间面积15平方米，高度2.8米)温度升高66度，1度电可以使100平方米不散热的建筑(面积100平方米，高2.8米)升温9.9度，但实际上是不可能的，为什么？就是墙体、门窗等的吸热、散热消耗掉啦，可见房间做内墙保温处理是多么重要！！！关于房间内墙保温的方法有很多，一般卧室价格在800-1500元之间就非常好啦，可以说比内情涂料还便宜，本网站将在以后为你免费服务如何做内情保温装饰，感情趣的朋友可以来电话咨询，我们会向你详细介绍。

多数用户实际使用效果参考答案：用水暖机取暖一般家庭分时分、室供暖，每冬季取暖用电1000度左右，费用500元左右。

不同的建筑和不同的供暖环境耗能量最大相差约8倍，具体分析如下：

1、屋的保温状况差别。我国的建筑供暖耗能量是国外建筑的3倍。

2、房间位置差别。楼房顶层冷山墙单元耗能量是中间层中间部位的3倍。

3、体形系数差别。建筑物体形系数小节能，系数大耗能多，相差0.01耗能约差2.5%。一般楼房体形系数为0.25左右，但独立一个小房屋约1.4左右。

4、房屋的朝向差别。南向朝阳房间有太阳光得热，比北向房间节能很多。

5、房屋窗墙面积比差别。窗户大密封差耗能多，窗户小节能开启次数少节能。

6、室外温度差别；室内外的温差每相差10度，相差40%左右，非等比例。

7、照明、电器、炊事。电器、炊事、照明、昼夜有无太阳光都影响耗能量。

上述不同建筑不同环境供暖耗能量相差非常大，差别在6-8倍，所以，供暖耗能量的原则答案是：节能65%的楼房昼夜供暖，每100平方米日均耗能约26.5千瓦；普通建筑日均耗能约75.8千瓦。再考虑周围房间是否供暖和建筑物体形系数等因素，耗能量相差6倍左右，这就是说，只考虑上述1、2、3条影响，最好的房屋假如耗能10度电，最差的耗能60度电左右。所以说，如果哪个厂家和产品能给你个确定的耗能量，纯粹是无知或忽悠。但根据多年来用户实际使用情况看，如白天上班、上学不开，晚上卧室和客厅也分别开，100平方米左右住宅每冬季的供暖用电都在1000度(500元)以内。有人说买台自己试验一下就知道啦，其实这也是误区，即便是不考虑建筑的节能与非节能，而在一个独立供暖的房间试验，周围的墙体非常凉要吸收很多热量，比周围都供暖的房间要要增加数倍的能量，那么你会计算出一个用电费用额，你会用此费用与集中供暖费用比较是否合算，但你却忽略了一个现实，那就是，集中供暖是所有房间都供暖的环境，并且是24一个冬季都不停供暖，房间墙体是热的，且周围房间温度相等不扩散热量，不同环境供暖得出的数据相比较是不公平的，任何产品都如此，所以试验的数据并非真实。如果要和集中供暖比较，那么你就在集中供暖的房间试验，方法是把供暖房间里的暖气片的阀门关掉，使暖气片不散热，而在此房间使用水暖机供暖，使该房间温度与其他房间相同，看看每天耗电多少；再就是在一个四周不供暖的房间试验，你看看在这两种环境下用电量量相差多少倍？。还可以与国内外其它电暖器、暖风机等产品与水暖机进行同环境下同比试验，就知道水暖机是否节能。否则将会把一个非常节能的产品错误判断为不节能，给否定掉，从而失去一个非常好的赚钱商机。再有，一定要了解供暖的相关知识，动脑筋分析一下到底那种节能？为什么节能。但无论什么样的建筑什么样的环境取暖试验，水暖机都比其他产品都节能。

介绍了这么多，您可能会问，你说的都有道理，我也明白啦，但到底我的房间供暖需要多少钱呢？这个问题就好像回答您开自己的车行驶50公里需要几个小时一样的难回答。在高速路上一个答案，在普通公路一个答案，在乡村小路一个答案，在城市马路一个答案，在城市上下班交通拥挤时又一答案，在上坡路一个答案，在下坡路一个答案，在雨雪天一个答案，在晴天一个答案……数不尽的答案。

咨询电话：0531-87971790 15168825292  QQ:602364353  温暖使者

网址：http://www.beinuan200910.cn