1、电热膜

电热膜本身是由黑色的窄条和铜丝组成，黑色的窄条是黑色碳纤维（黑色油墨），它经过两边两条铜丝通电，然后黑色碳纤维（黑色油墨）就会发热并产生热量，（实际上也就是电流经过碳纤维时，碳纤维就会发热）

2、电热膜省电

例如：电热膜本身功率为180Ｗ/㎡，每小时的耗电量就是0.18度电，温控器可以控制电热膜的温度，把温控器调到多少度，电热膜只要达到温控器上的温度，它就控制电热膜不再耗电，所以说也就是功率为180Ｗ/㎡的电热膜，装上温控器，每小时耗电量0.06度。

没有用温控器的电热膜：功率为180Ｗ/㎡每小时的耗电量是0.18度（这就是我们所说的满负载状态）

用温控器的电热膜：功率为180Ｗ/㎡每小时的耗电量是0.06度

用上温控器，电热膜每小时的耗电量也就是满负载时的30%