| 类型 | 中量A型货架承载150-300kg/层 | 型号 | 中A型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产地 | 重庆 | 载重量 | 中量型 |
| 品牌 | 固联 |  |  |

中量型货架主要特点如下： 1、外形美观，每层在均匀分布状态下承载最大可达200-500kg。 2、插接组合式结构，不用任何螺栓、安装拆装方便。随意组合，层高每50mm任意可调。 3、立柱规格：55*40*1.5，配置0.7/0.8mm厚钢层板。 4、标准颜色：浅灰色（电脑灰）、浅蓝色。 中量I型钢层板货架标准规格选取表 宽度（mm） 深度(mm); 每层最大承重（kg）. 1200mm; 1500mm; 1800mm. 470mm; 300kg; 200kg; 250kg. 500mm; 350kg; 300kg; 250kg. 550mm; 350kg; 300kg; 250kg. 600mm; 350kg; 300kg; 250kg. 650mm; 350kg; 300kg; 250kg. 700mm; 450kg; 400kg; 300kg. 800mm; 450kg; 400kg; 300kg. 立柱规格; 55x40x1.5节距(pitch)=50 h=1.5m,1.8m,2.4m,3m.. 表面处理; 喷塑 plastic coating. 备注; 非标可根据要求制做.