机械防排烟系统调试开通报告

年   月   日

| 工程名称 |  | 地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 调试范围 |  |
| 安装质量 检查结果 | □符合规定 □不符合规定 | 特殊情况说明： |
|  | 正压送风 |
| 部 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 顶部楼层 | 风压 （Pa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风速 m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中间楼层 | 风压 （Pa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风速 m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 底部楼层 | 风压 （Pa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风速 m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 避难楼层 | 风压 （Pa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风速 m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械排烟量（m³或换气次数） |
| 部位 | 风量 | 部位 | 风量 | 部位 | 风量 | 部位 | 风量 |
| 调试结论 | □系统已按国家有关技术规范要求调试合格，运行正常。 |
| 施工单位盖章 |