PE产品说明书

原材料：LLDPE台聚405或韩国现代产质644低密度聚乙烯（简称PE）

特 性 一：耐酸、耐碱；请参照聚乙烯耐药品性表

说明：（1）本溶器若装比重为1或以下之液体(弱酸、弱碱及水)一般使用寿命在5年以上，如放置在避阳光，避风雨的地方，使用寿命可大大延长。
（2）若装比重在1-1.2 之间的酸碱液体则老化期为4-5年。
（3）若装比重在1.2-1.4之间的酸碱液体则老化期为3年。
（4）若装比重在1.4以上之酸碱液体则老化期为2年。

特 性 二：所耐温度最高不超过摄氏70-80度，耐冷冻度不得低于摄氏零下30度。

特 性 三：常压产品，不可施于超过常压（1个大气压力）以上之正压或负压；若需搅拌或酸碱浓度比重在1.2以上时,最好加装补强套及加厚桶体壁厚为宜。此项特性尤其在盛装容积超过10000L以上的桶体特需注意之。（硫酸、硝酸浓度超过28%一律使用特级产品并最好加装补强套）

特 性 四：本容器为滚塑一体成型之产品，具有无焊、无缝、无毒、无气味、易清洗、搬运灵活之优点。

附注：接口、配管及补强套使用说明书
（1）.本容器出厂前安装的接口或法兰，在运输过程中会松动甚至损坏，在收货及安装前务必检查是否完好。
（2）.容器之间连接或外接管道，需采用柔性或U字形连接并应用支架托住，管道及接口上不得受力，以防容器盛装液体时的压力及管道重量损坏接口和容器本体。
（3）.在接口和管道安装完毕后，必须试水，检查桶体及接口和管道的连接是否有渗漏。
（4）.接口和管道部份应每月检查，发现异状情况应及时检修。
（5）.我司之补强套为250mm、1.5mm的冷轧钢板；安装要在容器没装液体时进行，松紧度以在桶体上不掉下来为宜；在长途运输及搬运过程中补强套油漆面会有损伤，故安装好后须重新油漆，以增长使用寿命，且要在紧固螺杆及螺帽上涂上黄油，以免锈蚀影响强度。