陕西龙海能源科技有限公司

- 单晶硅太阳能电池板：

组件型号：             12V 100WP1010×660

最大功率：             80W

开路电压：             22.0V

开路电流：             5.04A

最大功率点电压：       17.0V

最大功率点电流：       4.70A

最大系统电压：         600V

使用寿命：             20—22年

- 全封闭免维护铅酸（胶体）防水太阳能蓄电池：

型号：                 12V 120AH

容量：                 >100%

大电流放电特性：       >27min

环境温度：             -20℃—40℃

浮充电压：             2.27V—2.30V

均衡充电：             2.35V—2.40V

使用寿命：             5—7年

- GSRC-L5B型太阳能电源控制器：

空载损耗：             ≤3mA

充电回路压降：         不大于0.26V

放电回路压降：         不大于

超压保护：             17V,×2/24V

工作温度：             工业级：-35℃至+55℃

充电返回电压：         13.2V×2/24V

欠压电压：             12.0V×2/24V

过放电压：             11.1V-放电率补偿修正的初始过放电压（空载电压）；×2/24V

过放返回电压：         12.6V×2/24V

控制方式：             充电为PWM脉宽调制