小功率太阳能光伏供电系统：

光伏太阳能板

蓄电池

光伏输入

蓄电池输入

直流输出

直流节能灯具

智能控制器

系统：     电源为单晶硅电池板，输出直流12V，确认输出电源正负极，

禁止电池板正负极短路，以免减少单晶硅使用寿命或烧坏电池板。

蓄电池为12V，全封闭维护铅酸（胶体）防水电池。确认输入、输

出正负极，禁止蓄电池正负极短路，造成高压电击伤人、损人。