Milum mm125  PCB铜箔检测仪 铜箔测厚仪 面铜测厚仪

品牌：milum   机型：mm125

应用: 微电阻式测量PCB铜箔Oz值，不受PCB板厚影响

介绍：

CCL铜箔检测仪mm125系列是手持式充电池供电的铜箔基板检测仪，具有数字显示功能与多种Oz值显示的扩充性，能够精确并快速显示测量PCB铜箔厚度的Oz值检测仪，不受底层玻纤板的厚度影响，其所测出来的数据极为精确且稳定性高。全球第一家生产，同时也是做的最好的产品。

特点：测量模式为微电阻式测量

彩色数字画面显示读数

可依客户需求设定特殊Oz测量范围

符合人体工学的完美设计、操作简易、方便携带

不需标准片校正

内建环保式充电电池，亦可连接AC电源操作

规格：测量范围：1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 2, 3, 4, 5 Oz (选配: 1/3, 1.5, 2.5, 6 ...Oz)

PCB最小测量面积：100X100mm, 需离板边30mm以上

PCB板厚限制：无

记忆容量：无

尺    寸：(长) 100mm / (宽) 60mm / (高)32mm

重    量：140克

电    池：1 个 Ni-H充电式(9号) 附AC转接器

电池寿命：可充电重复使用可达1000次