Milum mm615  PCB面铜测厚仪 铜箔测厚仪

品牌：milum   机型：mm615

应用：微电阻式测量PCB表面铜膜厚度

PCB面铜测试头可应用于各式机型milum, Oxford（牛津）, CMI ....等之相兼容

介绍：

milum mm615是手持式充电池供电的面铜测厚仪。附有补偿功能的测量PCB镀铜厚度之测厚仪，其所测出来的数据极为精确且稳定性高。

它能于蚀刻前、后，测量PCB面铜镀层厚度。独特设计的人性化操作界面使能一目了然轻松上手。

SCP-15为面铜厚度测量专用测试头，其能选用不同的探针距离规格并快速精确地测量PCB面铜之厚度，测试头可应用于各式机型milum, Oxford（牛津）, CMI ....等之相兼容。

行业：PCB制造业及其采购业

特点：

最佳 设计之人性化操作界面

测量模式为微电阻式快速测量面铜厚度

多功能画面显示明显易读，方便操作

具有背光显示型的LCD

可设定补偿值，以符合产品标准

可设定高、低极限，方便辨别出是否超出所测量的范围

操作简易、方便携带

测量单位mil及um

标准片校正

可依测量范围作探针的选用

测试头采用快速插拔式接头设计

探针头采用替换式的探针设计

拥有USB传输接口,可连接计算机作数据统计

使用充电式的电池，寿命耐用，既免去电池更换烦恼又附环保功效。

规格：

测量范围：0.01~8mil (0.25~200um)

误    差：± 1% (根据标准片)

分 辨 率：1~3位 (固定)

PCB板厚限制： 无

记忆容量：15,000笔读值

尺    寸：(长) 130mm / (宽) 70mm / (高)30mm

输出接口：USB

重    量：210克(不含保护套)

电    池：1 个 9V充电式附AC转接器

电池寿命：可充电重复使用