海信柜式空调故障 海信柜式空调故障

海信柜式空调故障自诊断
适用海信KFR-50LW/AD、KFR-50LW、KF-50LW、KFR-5001LW机型
E1室内温度传感器不良
E2室内热交换器温度传感器不良
E3室外热交换器温度传感器不良
E4室外环境温度传感器不良
E5过欠压保护
E6防冻结保护
E7防高温保护
E8室外环境温度过低保护
E9过电流保护