松下CS-G90KC、CU-G120KC常见故障代码
H11：室内机与室外机通信异常
H14：室内吸入口温度传感器异常
H15：室外压缩机温度传感器异常
H16：室外CT断线
H19：室内风扇电动机异常
H23：室内热交换器温度传感器异常
H27：外部气温传感器异常
H28：室外热交换器温度传感器异常
H98：室内压力过高保护（暧气时）
H99：室内热交换器冻结保护（冷气、除湿时）
F11：冷、暧气更换异常
F91：冷媒循环异常
F96：室外电源晶体管温度过高保护
F97：压缩机温度过高保护
F98：总电流保护
F99：DC峰值电流控制