TE网络机柜

TE网络机柜产品主要规格及性能

标准:

符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准.

特点:

- 结构简单，操作安装方便，工艺精湛、尺寸精密，经济;

- 国际流行的白色钢化玻璃前门;

- 带圆形通风孔的上框;

- 可同时安装脚轮和支撑脚;

- 可方便拆卸的左右侧门和前后门;

- 齐全的可选配件.

承载:

- 静载300KG.

防护等级:

- IP20

主要材料:

- SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm,其他1.2mm.

表面处理:

- 脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑.

| TE网络机柜订购代号. 订购代码; 容量（U）; 宽度 (mm); 深度 (mm); 高度 (mm); 包装尺寸 (W*D*H); 体积 (CBM). TE.6621.90■; 21; 600; 600; 1140; 690*1120*170+680*670*150; 0.1998. TE.6821.90■; 800; 790*1040*95+690*1120*170+680*870*150; 0.2984. TE.6627.90■; 27; 600; 600; 1405; 690*1390*170+682*670*150; 0.2311. TE.6827.90■; 800; 790*1310*105+690*1390*170+680*870*150; 0.3497. TE.6631.90■; 31; 600; 600; 1585; 690*1570*170+680*670*150; 0.2520. TE.6831.90■; 800; 790*1490*105+690*1570*170+680*870*150; 0.3939. TE.6636.90■; 36; 600; 600; 1805; 690*1790*170+680*670*150; 0.2780. TE.6836.90■; 800; 790*1710*105+690*1790*170+680*870*150; 0.4267. TE.6641.90■; 41; 600; 600; 2030; 690*2010*170+680*670*150; 0.3041. TE.6841.90■; 800; 800*1930*105+690*2010*170+680*870*150; 0.4694.. |
| --- |
| 订购代码： | 机柜颜色定义： |
| 订购代码; 宽度*深度*高度; 容量. TE.6641.90■; 600*600*2030; 41U. TE.6841.90■; 600*800*2030; 41U. TE.6621.90■; 600*600*1140; 21U. TE.6821.90■; 600*800*1140; 21U. | 订购代码; 颜色. TE.■■■■. ■■0; 侧门和后门: RAL7035, 其它: RAL7039. TE.■■■■. ■■1; RAL9004. TE.■■■■. ■■2; RAL7035. |
| 颜色：. RAL9004; RAL7035; RAL7039. 黑色; 浅灰色; 深灰色. 装饰条颜色定义:. AS.■■■■. 7■■■; AS.■■■■. 9■■■. 大红; 亮蓝.. |