蜂鸣器、音响器、XXS-24、XXS

- 1

音响器XXS-24 DC24V  XXS-220 DC220V（AC220V）  外型尺寸：140X100X60

一．	概述：

XXS—220、XXS—24、XXS—48、XXS—24A型报警音响器，直接采用集成音响电路设计而成，线路简单， 工作稳定可靠，XXS—220、XXS—24、 XXS—48型具有三种音响，即：救护车声，警车声，消防车声。XXS—24A 型发出纯电铃声响，音色纯正，逼真。报警时除发生纯正响亮的报警声，同 时显示出明亮醒目的灯光。XXS—220、XXS—24、XXS—48、  XXS—24A型报警音响器，输入信号可以是电平方式，也可以是接点输入方式，可与本厂生产的XXS—201、XXS—208型等闪光报警仪配套使用，可直接替换老式电铃，也可单独作为报警音响使用，如用于救护车、警车、消防车等，也可与其它防盗、防火设备配套作为警笛、警铃使用。它具有接线简单、安装方便、寿命长、低功耗等优点。本身具有自检功能，音量大小可调，使用方便。

二．	技术指标：

1．	电源电压：XXS—220型：220V/AC±10%

50HZ。

XXS—24 型：24V/DC±10%。

XXS—48 型：48V/DC±10%。

XXS—24A型：24V/DC±10%。

2．环境条件：使用温度   - 10℃±55℃。

相对湿度   ≤85%；

3．	信号输入方式：

（1）	接点输入：常开≤1Ω。

（2）	电平输入：电压1～12V。

电流≤2mA。

4．	自动功能：检查本音响器是否正常。

5．	消耗功率：XXS—220型未报警时＜1W

报警时＜8W。

XXS—24型未报警时＜1W

报警时＜6W。

XXS—48型未报警时＜1W

报警时＜6W。

XXS—24A型未报警时＜1W

报警时＜8W。

6．	自检开关：报警器自检。

[更新时间：2011/03/28]

| 单 价： | 台 |
| --- | --- |
| 原产地： | 陕西西安 |
| 年产量： | 10000 |
| 产品规格： | 外型尺寸：140X100X60 |
| 属性描述： | XXS—220、XXS—24、XXS—48、XXS—24A型报警音响器，直接采用集成音响电路设计而成，线路简单 |