RI型电阻/电流指示仪，R/I转换器

- 1

RI型电阻/电流指示仪，R/I转换器

一、	概述

RI型电阻/电流指示仪在工业自动化控制系统中与各仪表配套使用，实现标准的线性输出。

二、主要技术指标

1、	电源：AC220V±10% 50HZ±5%;

2、	输入信号：0~300欧或（1~1K）；

3、	输出：4~20mA

4、	负载能力：≦800欧

5、	W3为调零刻度；W4为调满刻度；W1 W2基准检验一般不动

6、	环境条件：温度0℃~55℃，温度≦85%，不透于有腐蚀性气体的场所使用。

四、	外形与安装：

外形：100mm(长)×100mm（宽）×40mm（高）

安装：安装孔间距：80mm

[更新时间：2011/03/28]

| 单 价： | 台 |
| --- | --- |
| 原产地： | 陕西西安 |
| 年产量： |  |
| 产品规格： | 100mm(长)×100mm（宽）×40mm（高） |
| 属性描述： | RI型电阻/电流指示仪在工业自动化控制系统中与各仪表配套使用，实现标准的线性输出。 |