| 加热形式 | 燃气热水器 | 电热水器 | 太阳能热水器 | 空气能热水器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃烧种类 | 液化气 | 电 | 电+空气 | 电+空气 |
| 污染情况 | 中 | 无 | 无 | 无 |
| 危险性 | 非常危险 | 有 | 无 | 无 |
| 燃值 | 10200Kcal/kg | 860Kcal/kwh | 860Kcal/kwh | 860Kcal/kwh |
| 效率 | 85% | 95% | 300% | 400% |
| 燃烧价 | 7.0元/kg | 0.80/kwh | 0.80/kwh | 0.80/kwh |
| 100L水需用燃料 | 0.519kg | 5.5/kwh | 1.7kwh | 1.3kwh |
| 100L水需用费用 | 3.63元 | 4.4元 | 1.4元 | 1.04元 |
| 年燃烧费用 | 1326元 | 1606元 | 511元 | 379.6元 |
| 设备寿命 | 5—8年 | 8—10年 | 8—10年 | 10年以上 |
| 5年费用 | 6630元 | 8030元 | 2555元 | 1898元 |
| 10年费用 | 13260元 | 16060元 | 5110元 | 3796元 |