壁挂炉保养问题

壁挂炉的特点是集燃烧、换热、智能控制于一体的复杂性产品，而且采暖季节长时间运行，因此壁挂炉保养及其重要。在国外发达国家形成专业的售后维修队伍，每年对壁挂炉进行2次保养。而我国现在尚未形成专业的维修保养队伍，目前现状用户不懂，经销商由于技术问题，大多数壁挂炉缺少保养，造成壁挂炉使用寿命短、问题多、耗气量大、声音变大等多种问题。