IS50-32-125清水式离心泵  价格：1200

IS清水式离心泵 详细介绍

IS型系列泵为单级单吸（轴向吸入）离心泵，供输送不含固体颗粒、温度不超过80℃的清水或物理、化学性质类似清水到其他液体，工作压力≤0.3MPa，适用于工矿企业和城市给排水及农业排灌。

该系列清水式离心泵共有29个基本型品种。它具有型泵范围广、“三化”水平高、结构可靠、维修方便、振动小、噪音低、效率高等特点，是国家推广的节能产品。从传动端看，泵为顺时针方向旋转。

性能范围：

流量Q＝6.3～400m3／h，

扬程H＝5～125m，

转速n＝2900、1450r／min，

配带功率Pn＝0.55～110kw，

入口直径Dn1＝50～200mm。

型号意义：例IS80-65-160A

IS－单级单吸悬臂式清水式离心泵，

80－泵入口直径（mm），

65－泵出口直径（mm），

160－基型泵叶轮名义直径（mm），

A－泵叶轮外径经第一次切割。

泊头市恒运泵业有限公司视质量为生命,把客户的实际利益和自己的长远发展视为一体.多年来,泊头市恒运泵业有限公司踏踏实实的做好每一项工作,一步步的赢得广大客户的信任.目前,公司正以高标准的产品质量,切实优惠的价格,全面周到的售后服务立足行业,奉献社会,我们愿与各方客商和单位携手共同发展,共创辉煌.

更多产品资料请预览：http://www.hengyunpump.com  参考	工作QQ：894605457；

其它事宜请拔打我公司销售热线：0317-8294991,8294965,15194707331,15233770118