XZ-NSC9700防眩通路灯(NSC9700-J250 NSC9700-J400)海洋王防眩通路灯

XZ-NSC9700防眩通路灯(NSC9700-J250 NSC9700-J400)海洋王防眩通路灯

NSC9700防眩通路灯适用场所：

※     NSC9700防眩通路灯适用于大型厂房、车间、变电站、厂区以及楼体亮化等各种室内外工作场所。

※     NSC9700防眩通路灯适用于公路、铁路隧道、桥涵、广场、建筑物等作泛光照明。

NSC9700防眩通路灯结构特性：

※    NSC9700采用特制高光效、长寿命的气体放电灯泡作光源；NSC9700使用双管HPS灯时，可立即启动和再启动，无需冷却。

※    NSC9700采用漫反射技术和保护角设计，可有效防止眩光。

※    选用高强度合金材料，NSC9700具有较强的抗强力碰撞和冲击能力。优化NSC9700的结构设计，防护等级IP65；确保NSC9700灯具防水防尘。

※    壁挂式和吸顶式等多种安装NSC9700方式，NSC9700照射角度可根据实际使用需要进行调节。

※    NSC9700可根据现场需要适配φ10~φ14mm不同线径的电缆，并可实现NSC9700多灯并联使用。

NSC9700防眩通路灯技术参数：

额定电压      220VAC 50Hz

NSC9700外壳防护      IP65

绝缘等级      I

防腐等级      WF2

NSC9700引入电缆      φ10~φ14mm

距高比         2.2

外形尺寸      480×380×200mm

NSC9700总重量         15Kg

NSC9700防眩通路灯品质保证

公司已通过ISO9001:2008国际质量体系审核认证,NSC9700防眩通路灯产品严格执行ISO9001国际质量管理体系标准生产，确保NSC9700产品质量完全达到国家标准和设计要求,NSC9700产品实行7年保用(光源保一年), 自购买NSC9700之日起7年内，NSC9700产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

XZ-NSC9700防眩通路灯(NSC9700-J250 NSC9700-J400)海洋王防眩通路灯

XZ-NSC9700防眩通路灯(NSC9700-J250 NSC9700-J400)海洋王防眩通路灯