XZ-BLC8600防爆道路（平台）灯 BLC8600-N400 BLC8600-N250 海洋王防爆灯

XZ-BLC8600防爆道路（平台）灯 BLC8600-N400 BLC8600-N250 海洋王防爆灯

防爆道路（平台）灯适用场所：

※    防爆道路（平台）灯适用于石油、化工等易燃易爆场所作道路照明。

※    防爆道路（平台）灯适用于 石化装置、作业和海上石油平台作固定照明使用。

防爆道路（平台）灯结构特性：

※   优良的防爆性能，可在易燃易爆危险场所安全可靠工作。

※   防爆道路（平台）灯采用高强度气体放电做光源，光效高，显色性好，显色 指数大于90，防爆道路（平台）灯透雾性好，照度均匀，平均使用寿命达20000小时以上。

※   防爆道路（平台）灯外壳选用轻质合金材料并进行高科技喷涂技术处理，可在长期的日晒雨淋和各种腐蚀性环境中可靠使用。

※   具有良好的电磁兼容性，不会对周围环境造成干扰。

※   防爆道路（平台）灯可靠性高，故障率低，维护简单方便。

防爆道路（平台）灯技术参数：

防爆标志       Ex d IIC T44

额定电压       220VAC 50Hz

外壳防护       IP65

绝缘等级       I

防腐等级       WF2

外形尺寸       φ440×465 mm（外径×高）

总重量          8.9Kg

防爆道路（平台）灯品质保证

公司已通过ISO9001:2008国际质量体系审核认证,防爆道路（平台）灯严格执行ISO9001国际质量管理体系标准生产，确保防爆道路（平台）灯质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行7年保用(光源保一年), 自购买防爆道路（平台）灯之日起7年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

XZ-BLC8600防爆道路（平台）灯 BLC8600-N400 BLC8600-N250 海洋王防爆灯

XZ-BLC8600防爆道路（平台）灯 BLC8600-N400 BLC8600-N250 海洋王防爆灯