XZ-NSC9200隧道灯 250W高压钠灯隧道灯 400W隧道工程照明灯具

XZ-NSC9200隧道灯 250W高压钠灯隧道灯 400W隧道照明工程灯具

NSC9200隧道灯适用场所：

※    海洋王公司研制开发生产的NSC9200型隧道灯。NSC9200型隧道灯适用于隧道、车间、大型仓库、场馆、冶金及各类厂区、工程施工、等场所大面积泛光照明，NSC9200型隧道灯也可适用于城市景观、广告牌、建筑物立面作美化照明。

NSC9200隧道灯结构特性：

※     光效节能 NSC9200选用高强度气体放电灯作光源，光效高、寿命长，NSC9200配合不同反光镜可实现多用途照明；NSC9200经柔化处理，不会使人产生眩目或其他不适反应。NSC9200隧道灯镇流器选用过热保护技术，确保灯具使用寿命。NSC9200采用进口高纯镜面铝阳极氧化材料做反光镜并通过精确配光设计，功率因数大于0.9，反光效率高，透光性好，节能环保。

※     适用环境 NSC9200外壳选用强度高、韧性好的合金环保材料，NSC9200透明件为加强钢化玻璃，防尘防水，耐腐防锈。NSC9200具有较强的抗强力碰撞和冲击能力；多道防震结构和高科技表面喷涂处理NSC9200，各种近距离高强高频震动不能对NSC9200灯具造成影响，NSC9200能在车间、路基、路轨等高频震动和潮湿、高温环境中长期稳定工作。良好的电磁兼容性，NSC9200不会对输电网络造成干扰。

※     安装方式 吸顶式、吊杆式、座式、壁挂式等多种安装NSC9200的方式，操作更加简便。NSC9200适应不同工作现场照明的需要。NSC9200灯具与NSC9200电器箱一体化设计，整体可靠性强，故障率低，使用维护更加安全方便。

NSC9200隧道灯技术参数：

NSC9200额定电压 220V

光源 额定功率 400W/250W

光通量 52000lm/38000lm

NSC9200平均使用寿命 50000h

外形尺寸 长×宽×高 560×160×285mm

重量 Kg 6

NSC9200隧道灯品质保证：

公司已通过ISO9001:2008国际质量体系审核认证,NSC9200产品严格执行ISO9001国际质量管理体系标准生产，确保NSC9200产品质量完全达到国家标准和设计要求,NSC9200产品实行7年保用(光源保一年), 自购买之日起7年内，NSC9200产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

XZ-NSC9200隧道灯 250W高压钠灯隧道灯 400W隧道照明工程灯具

XZ-NSC9200隧道灯 250W高压钠灯隧道灯 400W隧道照明工程灯具