富士通继电器JY5H-K ,原装新货,长期特价供应,欢迎咨询.

产品说明：全新原装正品ROSH认证（环保）

品   牌：高见泽TAKAMISAWA（富士通FUJITSU）

类     型：功率继电器
系     列：JY 系列
型     号：JY5H-K
外观尺寸（mm）：10.0×17.5×12.5 (W×L×H)
重     量：5.0g
触点参数:
      触点形式：1A(SPST)
   触点负载：5 A250 VAC or 5 A 30 VDC
       阻     抗：≤30mΩ
       额定电流：5A
        电气寿命：≥10万回
        机械寿命：≥2000万回
线圈参数:
        阻值(士10%)： 125Ω
         线圈功耗：200mW
        额定电压：DC 5V
        吸合电压：DC 3.5V
       释放电压：DC 0.25V
工作温度：-40℃～+90℃
绝缘电阻：≥1000MΩ
线圈与触点间耐压：2000VAC/1分钟
触点与触点间耐压：750VAC/1分钟

JY系列：

JY4.5H-K、JY5 H –K、JY6H-K、JY9H-K、JY12 H –K、JY18H-K、JY24 H –K、JY48H-KJY4.5-K、JY5-K、JY6-K、JY9-K、JY12-K、JY18-K、JY24-K、JY48-K、JY-101-K、JY105-K、JY107-K