- 海

拓

机

电

设

备

有

限

公

司

公 司 简 介

深圳市海拓机电设备有限公司是中国较早专业从事锂电生产组装设备和测试仪器的高新技术企业。公司引进日美最先进的锂电设备技术并自主研发生产，伴随着中国锂电事业的繁荣发展已成为行业内发展迅速、客户信赖、技术领先的企业。目前已服务国内近千家大小客商，并陆续出口到印度、伊朗、巴基斯坦等东南亚国家。产品广泛应用于锂电芯、镍氢电芯、手机电池、MP3电池、数码相机电池、笔记本电脑电池、扣式可充电池、工业玩具电池等领域电池的生产组装和测试。

主要产品有微电脑高频逆变点焊机系列、电池低压注塑机系列、超声波塑焊机系列、超声波金属点焊机、电池内阻测试仪系列、锂电池保护板测试仪系列、电池综合测试仪系列、电池分容检测实验设备。

我公司机器自出厂之日起免费保修一年，终身维护。

公司信念：诚信服务+优质平价=客户满意  ；公司产品：全部实行包退、包换、包修的三包服务。

联系人：刘艳

网址:www.szhitop.com

手机:13714021506

Q Q:1463640942

邮箱：mary038111@163.com

- HT-200智能内阻测试仪

- 一、 概述

智能内阻测试仪最大的优点是可以设定被测试参数的范围,不在被测的范围后微电脑系统可以自动报警,杜绝人为误判误读的错误,保证产品质量.

- 二、 适用范围

1、移动电话使用的镍镉、金属氢化物镍电池（组）、锂电池；

- 2、铅酸蓄电池和免维护蓄电池；

3、也可适用各类电池研究试验的科研单位及生产厂家。

- 四、 综合指标

1、 输入电源：AC 220V 50Hz

2、 温    度：0℃-50℃

3、 外形尺寸：300×250×100（mm）

4、 重    量：1.5kg

5、 保险丝保护：0.5A 250V快熔式保险丝

6、 显 示 器：数字式

- 测量范围及精度

- 表1 .技术参数仪器功能

| 功能 | 量程 | 测量范围 | 分辩率 | 测定时间 | 精度 | 输入阻抗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 切换 量程 | 200mΩ | 0.1-200mΩ | 0.1mΩ | 100mS | ±0.5 mΩ | - |
|  | 2Ω | 1mΩ-2Ω | 1mΩ | 100mS | ±2mΩ | - |
| 电压 | 19.99V | 0-19.99V | 0.01V | 100mS | ±0.01V | 10K |