海

拓

机

电

设

备

有

限

公

司

公 司 简 介

深圳市海拓机电设备有限公司是中国较早专业从事锂电生产组装设备和测试仪器的高新技术企业。公司引进日美最先进的锂电设备技术并自主研发生产，伴随着中国锂电事业的繁荣发展已成为行业内发展迅速、客户信赖、技术领先的企业。目前已服务国内近千家大小客商，并陆续出口到印度、伊朗、巴基斯坦等东南亚国家。产品广泛应用于锂电芯、镍氢电芯、手机电池、MP3电池、数码相机电池、笔记本电脑电池、扣式可充电池、工业玩具电池等领域电池的生产组装和测试。

主要产品有微电脑高频逆变点焊机系列、电池低压注塑机系列、超声波塑焊机系列、超声波金属点焊机、电池内阻测试仪系列、锂电池保护板测试仪系列、电池综合测试仪系列、电池分容检测实验设备。

我公司机器自出厂之日起免费保修一年，终身维护。

公司信念：诚信服务+优质平价=客户满意  ；公司产品：全部实行包退、包换、包修的三包服务。

联系人：刘艳

网址:www.szhitop.com

手机:13714021506

Q Q:1463640942

邮箱：mary038111@163.com

HT-04微短路测试仪

一.功能及特点 该仪器操作简单方便，检测准确，速度快。特点是普通万用表电阻最大量程只是40MΩ，大于40MΩ则为无穷大，根本就无法测量大于40MΩ的电阻。对于电池应该是正负极之间绝缘电阻越大越好。而本仪器测试电阻小于80MΩ，就能准确判断并发出报警信号,则为不合格品。(绝缘电阻在80MΩ以上的则为合格品),从而提高产品质量.因此是生产高品质电池的必备仪器之一。本机即可直拉读数又增加了报警功能，极大减小了工人视觉疲劳之苦，不失为一种实用大批量检测的测试仪器。 二.适用范围及测试条件 1.移动电话使用的锂电池、镍镉金属氧化物电池、铅酸电池和免维护电池。 2.也可适用各类电池研究试验的科研单位及生产厂家。 3.测试的电池必需是未充电或未加酸等半成品电池。反之本机视为短路电池。 三.综合指标 1.输入电压：AC220/50HZ 2.保险丝：0.5A保险管 3.外形尺寸：250*200*100mm 4.重量：1.1kg 5.显示器：指针式 6.报警方式：蜂鸣器 四.技术指标 功能; 量程; 准确度; 分辩率. 直流电流uA; 100uA; ± （1.5%*读数）+5; 0．1uA. 1.输出电压：DC220V±10%。 2.测试最大量程：小于80 MΩ±5%自动报警。.