办公室装修前注意事项 2008-12-28

办公室装修前您一定要先选择专业办公室装修公司来负责自己的办公室装修，在设计过程中要把办公室装修中所涉及到的众多项目体现到图纸及预算单中，因为办公室装修工程是个多元化的施工项目，涉及到办公室装修的常规、重要项目很多，而且它们在不同的办公室装饰工程往往起着关键作用。最常见的几个重要的办公室装修项目如下： 消防工程 - 大多数办公室装修时都可能要做隔断，如果隔断需要做到到顶部（天花）的时候，就要进行烟感和喷淋头的改动，而物业公司通常都要求业主或者装修工程公司自行去解决，如果这样的话就要找有那些有资质的消防公司协助解决，消防公司按照规定还要报批当地消防局进行审批，这个时间通常要10天。（当然有的写字楼物业部、相当资质的装饰工程公司也可以解决消防问题的） 中央空调 - 同样还是在办公室装修中需要隔断来划分空间，那么就要考虑到每个空间都要保留一定数量的中央空调出风口与回风口，这样一来同样还需要找有正规资质的中央空调安装公司或同等资质的工程公司安装。在办公室装修改造前一定要先把中央空调改造平面布置图交与物业公司审核。工程完工后物业公司还要求出示一份中央空调工程竣工图。 强弱电 - 强弱电工程是办公室装修工程中最主要的一点，因为它关系着整个公司的正常工作，所以也不能忽视。首先也是要找专业有资质的综合布线公司，由专业技术人员到现场进行实际测量，把强弱电的预留开关，插座以及各种线路走向全部体现规划到图纸上，然后交与物业公司审核。 以上三项，如果您不能确定装修工程公司是否具有相关施工资质，那么最好选择相关的专业单位进行单项施工。 办公家具 - 办公家具在办公室装修前要先找好家具公司，因为大多数办公室都需要办公高隔断，很多线路，插座都要与隔断相连接的，所以家具公司一定要与电器工程师有个紧密的衔接，图纸最好要先由这两方共同确定完后才要拿到物业公司审核的。