- IC卡智能电表

IC卡智能电表

具有多种防窃电功能，起动电流小、无潜动、宽负荷、低功耗，误差曲线平直、长期运行时稳定性好，外形美观、体积小、重量轻、安装方便。

准确度高：全电子式设计，内置进口专用芯片，精度不受频率、温度、电压，高次谐波影响。

长寿命 ：采用SMT技术，优化的电路设计，整机出厂后无需调整电路。

功耗低：采用低功耗设计，降低电网线损。

预购电量；IC卡传递数据，实现数据回读，包括：回读总电量，剩余电量，表内累积购电量，总购电次数等信息。

储存表常数、初始值、用户住址、姓名等信息。

超负荷报警断电、剩余电量报警，提醒用户及时购电。

技术参数：采用长寿命基表，延长使用周期

精度等级为2级

电流量程；

5（20）A 5（30）A 10（40）A 20（80）A

功耗：≤1W

主要技术指标

1、 采用美国AD7755芯片，稳定准确，性能可靠

2、 准确度等级：1.0级，符合GB/T17215-1998、IEC1036-1996

3、 电流规格： 5(20)A，5(30)A，10(40)A，20(80)A

4、 额定电压：AC220V

5、 额定频率：50Hz

6、 起动电流：0.4%Ib

7、 功耗：≤1W

8、 环境工作条件：-20℃～+55℃，相对湿度不超过85%（温度+25℃）

9、 抗电磁干扰能力强，可在恶劣电力环境下运行

10、强化工艺控制，独特工艺保证，高可靠性设计

IC卡智能电表（三相）

本产品分三相四线和三相三线两种，用于有功电能的计量场合，由用户交费购电输入表中，电表才能供电。一户一表一卡，卡互不通用，凭卡用电，具有预收电费、自动抄表、防窃电、卡中电量用完后自动拉闸断电等功能。同时，用户的购电信息实行微机管理，方便地进行查询、统计、收费及打印票据等。

本产品采用了最先进的IC卡技术和SMT工艺以及专用电能计量芯片和单片微型计算机为核心部件的全电子设备，各项技术指标符合GB/T18460的技术要求

◆主要功能

1、预付费功能：预收电费，剩余电量为零时自动拉闸断电。

2、合闸拉闸方式：内附开关和外附控电开关两种规格。

3、记忆功能：断电情况下表内数据可保存10年。

4、显示功能：双显示，计度器显示累计用电量，LED显示器显示剩余电量及其它信息。

◆ 技术指标

1、准确度等级：1.0级，基本误差、起动、潜动符合国标要求。

2、电流规格：2.5(10)A　5(20)A　10(40)A　20(80)A　30(120)A

3、电表常数：1600imp/kWh　800imp/kWh

4、功耗<1.0W

5、非接触式（射频）IC卡专利技术：采用世界上最先进的射频IC卡及基站技术，全密封、非接触，防潮、防水、防攻击、防窃电、抗磁、抗干扰性能好。

6、数据表决纠错技术：表内每个数据存放在五处，若万一数据出错，则另外几处可对其进行纠错，从而作到数据绝对可靠，万无一失。

- 编辑本段IC卡智能电表的功能以及特点

1、电子式结构、计量准确、抗干扰能力强。

2、准确度高：全电子式设计，内置进口专用芯片，精度不受频率、温度、电压，高次谐波影响。

3、IC卡智能电表长寿命：采用SMT技术，优化的电路设计，整机出厂后无需调整电路。

4、功耗低：采用低功耗设计，降低电网线损。预购电量；IC卡传递数据，实现数据回读，包括：回读总电量，剩余电量，表内累积购电量，总购电次数等信息。

5、IC卡智能电表的启动电流小，小电流计量准确。

6、具有用电线路超300V自动断电功能。

7、一表一卡，加密IC卡有完善的保密措施，产品交付用户后，厂家也不能破密。

8、IC卡智能电表具有预付电费功能，用完自动断电。可设置报警电量，提醒用户购电。

9、管理部门可随时对运行中的电表进行查询和检测。

10、设置功率限值，功率超限后，将断电保护用电线路。

11、IC卡智能电表还具有多种防窃电功能，起动电流小、无潜动、宽负荷、低功耗。

磁卡分类：磁卡又称IC卡

1、按芯片类型的不同，IC卡大致可分为：存储器卡，逻辑加密卡，和CPU卡三种。

2、按照嵌入集成电路芯片的形式，IC卡可分为：接触型卡和非接触型卡两种。