## Sheet1
24 | 红太阳 | 24AH | 165*127*175*182 | CE/9001 | 风能/储能/太阳能 | 195 | 210
38 | 红太阳 | 38AH | 195*165*175*175 | CE/9001 | 风能/储能/太阳能 | 305 | 300
50 | 红太阳 | 50AH | 255*165*222*222 |  |  | 385 | 350
55 | 红太阳 | 55AH | 255*165*222*222 | CE/9001 | 风能/储能/太阳能 | 395 | 380
65 | 红太阳 | 65AH | 350*170*180*180 | CE/9001 | 风能/储能/太阳能 | 465 | 450
70 | 红太阳 | 70AH | 325*170*215*220 | CE/9001 | 风能/储能/太阳能 | 500 | 480
80 | 红太阳 | 80AH | 325*170*215*220 | CE/9001 | 风能/储能/太阳能 | 570 | 550
90 | 红太阳 | 90AH | 325*170*215*220 | CE/9001 | 风能/储能/太阳能 | 645 | 590
100 | 红太阳 | 100AH | 405*170*210*235 |  |  | 715 | 690
120 | 红太阳 | 120AH | 405*170*210*235 |  |  | 860 | 780
135 | 红太阳 | 135AH | 341*173*281*283
150 | 红太阳 | 150AH | 484*171*241*241 | CE/9001 | 风能/储能/太阳能 | 1050 | 980
200 | 红太阳 | 200AH | 522*240*219*244 | CE/9001 | 风能/储能/太阳能 | 1400 | 1280
250 | 红太阳 | 250AH | 522*268*220*249 | CE/9001 | 风能/储能/太阳能 | 1750 | 1625
太阳能路灯专用储能胶体蓄电池
厂家直销防水型太阳能路灯专用胶体蓄电池
批量供应胶体蓄电池，一件起批，价格优惠
低价供应太阳能路灯专用胶体蓄电池
批量供应优质防水型太阳能路灯专用胶体蓄电池
采用德国进口纳米级胶体原料，专利胶体电解质； 超常规设计，寿命为5-8年；改进型胶帽阀，排气压力精度高、抗老化；具有特强粘接度，耐腐高韧； 特殊的铅银合金板栅，耐腐蚀；电池的一致性能稳定，内阻小；纯度高，内阻低、孔隙率高，气体复合率达99%
电池采用独特的生产工艺和特别的结构设计，可靠稳定安全阀，保证电池的密封性，确保各方位放置均不漏液，高氧复合效率，保证电解液不会损失，在电池整个寿命过程中无须更换电解液。
使用寿命长:采用铅钙合金极板，保证电池的浮充使用寿命，大电流放电性能好，恢复性强。
使用温度范围宽：铅酸电池可在-20℃—50℃的温度范围内使用，公司自主研发的胶体电池可在-40℃—70℃的温度范围内使用。