GXT-MT系列

GXT-MT 系列 UPS主要特点及参数
         ● 提供优异电气性能，友好直观的操作界面，对您设备的保护一步到位；
         ● 满足您对高可靠及高可用性的全面要求；
         ● 紧凑、时尚的外观设计，轻松匹配您的设备环境；
         ● 长延时机型的提供满足供电质量不佳地区对大容量电池的需求和管理；
         ● 可扩充的后备时间；
         ● 绿色电源设计－静音、低干扰、低谐波污染；  
         ● 体积小、易搬运；  
         ● 可平滑接入油机；  
         ● 超宽输入电压范围；  
         ● 后备时间随意配置；
         ● 提供超强充电能力 (长延时机型 ) ； 
         ● 纯在线式技术，市电掉电输出无中断；  
         ● 抗输出短路；  
         ● 内置旁路；  
         ● 配备网口 / 调制解调器防浪涌端口；  
         ● 多电压 / 频率制式；  
         ● 纯正弦波输出；  
         ● 输入功率因数校正；  
         ● 型号中带 " L "的表示长延时机型、充电能 力更强，需外配电池柜组成系统。

华北地区——北京、天津、河北、山西、内蒙古

东北地区——辽宁、吉林、黑龙江

华东地区——山东、江苏、安徽、浙江、福建、上海
华南地区——广东、广西、海南
华中地区——湖北、湖南、河南、江西
西北地区——宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃
西南地区——四川、云南、贵州、西藏、重庆

关键字:UPS,UPS电源,不间断电源,后备电源,UPS蓄电池

天津航源科电子有限公司   www.tj-dianyuan.com