总结一些工程技术经验，供客户及同行参考指正：

1、负压风机 + 湿帘与冷风机的效果哪个更好？
　　两者应用的场所不同。冷风机应用于空间较小，跨度不是太大，不是非常闷热的场所比较好。一般冷风机的有效送风距离都在 15 米以内。如果跨度太大，较远的地方就没有凉气了。如果空间内非常闷热，冷风机出风口的风比较凉。到了人的头顶就没什么感觉了。因为凉气会和室内的热气进行中和。如果场所空间够大，两侧有窗户；或者空间内非常闷热，就可以考虑选用负压风机 + 湿帘的方式降温。先用负压风机抽出室内的热空气，形成空气对流。通风湿帘的空气比较凉爽，流通整个空间，效果就很好了（清凉的感觉，而不仅仅是有一点凉）。

2、设计方案需要考虑哪些因素？
　　首先，要考虑如何做才能达到效果；其次，考虑如何做投资费用最小，运行成本也小；再次，要注意安装过程中可能的破坏；最后，要认真观察周围环境，并把可能达到的效果如实告诉客户。

3、如何选择风机的台数？换气次数如何换算？
　　简单的算法是， 100 平米空间安装 1 台风机。换气次数计算方式为：风机的总风量 / 空间体积。一般来说，如果换气次数达到 60-100 次，效果就比较理想了（一些特别闷热的场所可能需要 100 次以上）。倒推过来，也可以计算需要风机的台数：空间体积 * 换气次数 / 单台风机风量。

4、风机与湿帘安装的方位有技巧吗？
　　确实需要注意安装的方位。风机适合安装在环境较差的一侧，如有夕晒，有垃圾场，或安装在正对着马路，有灰尘的一侧。湿帘（包括冷风机）要安装在相对阴凉的一侧。因为这一侧的风是要被吹到室内的。

5、 风机的噪音大吗？对人员有没有影响？
　　对于大多数工厂来说，负压风机和冷风机的噪音都可以忽略不计。如果网吧内使用冷风机或者负压风机，就要注意噪音问题了。冷风机安装的位置不要离其它住户窗户太近；负压风机一定要选择网吧专用负压风机。安装时尽量考虑安装在与居民楼反向的一侧。

6、方案设计的细节与安装时的注意事项？
　　湿帘的内侧面要做网目略大的窗纱（安全和美观）；水箱一定要有盖子（防止丢烟头和纸巾）；冷风机和湿帘的管道一定要避免太阳直晒；冷风机与负压风机的支架一定要用足料（至少 4*4 的角铁），要粉刷防锈漆；开关要安装在略高一些的位置，或者安装在其它安全的小房间内；安装风机时（尤其电线时），最好要有甲方人员在场；注意安装的安全问题。

7、为什么我安装的风机没有效果？或者效果不是很理想？
　　可能是风量不够大；或者湿帘的面积太小了；要么是安装的方位没有选对；或者是一些安装之前的细节没有估计到位，如机器发热严重，室内有阻隔等。

8、采用环保降温方式，还需要空调和电扇吗？
　　仍何环保通风降温工程都有通风死角，这些位置可以用少量的电风扇配合使用。但对于效果做的好的降温工程来说，大多数的电风扇都可以“退役”了。天气太热的时候，可以开一下空调。一般来说，一年中特别特别热的天气也就二十来天。配合使用，可以降低很多费用。

9、如何能更省电费？
　　主要靠精细管理。天气不是太热的时候，可以少开一部分风机。或者轮换开启。积累的多了，省下的费用也比较可观。

10 、如何保养产品？
　　详见安装完毕后，我方交付的《使用与保养说明》。
　　每个客户的情况不同，需要认真观察，反复思考可能的降温效果。欢迎与我方销售工程师联系。