鸿福管业W型TY三通规格表

公称口径; L; L1; L2. DN1; DN2. 50; 50; 168; 156; 137. 75; 50; 168; 171; 140. 75; 75; 203; 203; 186. 100; 50; 168; 184; 140. 100; 75; 203; 216; 184. 100; 100; 241; 254; 235. 125; 75; 246; 229; 197. 125; 100; 284; 267; 248. 125; 125; 321; 318; 298. 150; 75; 248; 241; 198. 150; 100; 284; 279; 248. 150; 125; 318; 330; 297. 150; 150; 357; 365; 346. 200; 100; 284; 287; 240. 200; 125; 322; 325; 278. 200; 150; 354; 340; 305. 200; 200; 430; 395; 375.

鸿福管业B型TY三通规格表

公称口径; L1; L2; L3; L. DN1; DN2. 50; 50; 93; 20; 70; 92. 75; 50; 100; 20; 77; 111. 75; 75; 132; 30; 96; 130. 100; 50; 104; 20; 82; 127. 100; 75; 135; 30; 102; 145. 100; 100; 167; 39; 120; 165. 125; 50; 108; 20; 86; 142. 125; 75; 138; 30; 105; 161. 125; 100; 169; 39; 124; 180. 125; 125; 204; 52; 145; 201. 150; 50; 110; 20; 86; 154. 150; 75; 140; 30; 107; 175. 150; 100; 173; 39; 128; 196. 150; 125; 205; 52; 146; 214. 150; 150; 240; 66; 169; 237. 200; 100; 190; 45; 190; 245. 200; 150; 275; 45; 220; 280.