产品展示

基本特点 ◆免维护无须补液 ◆重量、体积比能量高，内阻小，大电流放电性能好 ◆独特配方，深放电恢复性能优良 ◆采用高纯度原材料，严格的生产过程控制，保证产品的各项指标一致性好 ◆采用耐腐蚀钙铅锡合金板栅和极高的密封反应效率使电池的使用寿命显著延长 ◆满荷电出厂，使用方便,安全防爆 ◆适应温度广（－35－45℃） ◆自放电小,20摄氏度平均每月的自放电率不大于3% ◆独特配方，深放电恢复性能好 ◆无游离电解液，侧倒90度仍能使用 应用领域 ● UPS及计算机备用电源 ● 太阳能、风能发电系统 ● 电子仪器 ● 铁路、船舶 ● 邮电通信 ● 电子系统 ● 应急照明系统 ● 报警系统 ● 国防航天 ● 消防备用电源 ● 锋值负载补偿储能装置。 规格型号 型号 额定电压(V) 标称容量25℃(Ah) 参考尺寸(mm) 参考重量(KG) 连接方式 20小时率 10小时率 长±1 宽±1 高±2 总高±2 6-GFM-4 12 4 3.6 90 70 102 106 1.70 连接片 6-GFM-7 12 7 6.6 151 65 94 97.5 2.20 连接片 6-GFM-9 12 9 8.5 151 65 94 97.5 2.60 连接片 6-GMF-12 12 12 11.3 151 98 94 97.5 4.00 连接片 6-GFM-17 12 17 15 181 76 167 167 6.20 螺栓螺母 6-GFM-24 12 24 22 175 166 125 125 8.65 螺栓螺母 6-GMF-38 12 38 35 198 171 179 179 13.80 螺栓螺母 6-GFM-65 12 65 59 350 166 176 176 23.00 螺栓螺母 6-GFM-100 12 100 91 329 172 214 243 29.00 螺栓螺母 6-GMF-120 12 120 109 407 174 209 235 37.00 螺栓螺母 6-GFM-150 12 162 150 484 168 240 240 46.50 螺栓螺母 6-GFM-200 12 216 200 523 241 219 245 65.00 螺栓螺母