# 中央空调安装-吊顶高度注意问题

在空调界，中央空调是耳熟能详的“三分产品七分安装”，作为一个半成品，中央空调的设计、安装、施工并不亚于其主机设备，甚至，安装效果的好坏能决定空调的整体使用效果。然而，在实际操作过程中，人们往往忽视了中央空调吊顶高度的问题，不同的安装高度对其耗电量及制冷速度都有很大的影响。

　　中央空调吊顶高度 

　　中央空调安装施工的步骤应该是先把中央空调的管道安装好，要求他们尽可能地贴近顶面安装，然后根据空调的最低位置确定吊顶的最大标高。目前，中央空调室内机最薄的厚度是181mm，吊顶高度一般是在你购买空调的内机厚度的基础上，增加50－60mm。如果中央空调的厚度只有181mm的话，吊顶预留240mm就够了。 

　　另外，不是任何房子都适合安装中央空调的，选择中央空调要因房制宜，按照自己房屋的结构和预想中的装修效果选择空调。房屋的层高如果小于2.7米，在安装中央空调后高度将小于2.4米，人身处其中会感到“头重脚轻”，影响居住舒适度。即使安装中央空调，也要采用局部吊顶的方法，避免大面积的压迫感。

　　中央空调吊顶安装注意问题 

　　一般空调的进风口在上半部，出风口在下半部，所以，若把空调安装过高，经过热交换的冷空气还未沉落到房间下部，就被空调吸回，从而使房间下部的热空气得不到很好的冷热交换，使房间下部的温度还是偏高，室内平均降温效果就较差。 

　　空调如果装得过低，打开空调以后虽然很快就能凉快，但居住者很可能会被吹得腰酸背痛。专家指出，人的头部高度是空调安装的一个刻度线，安装高度应在稍稍高于头部位置为佳。因为人体最先感觉凉爽的应该先是头部，而不是颈椎。 

　　空调装到比头部略高的位置时，头部会感觉非常凉爽，呼吸也会非常通畅，人的身体会处于最佳状态，如果空调装得过低，那么可能是颈椎和腰椎最开始接触冷气，这两个部位非常柔弱，很容易受凉，特别容易受到损害，导致关节炎等症状。 

　　可见，中央空调吊顶高度是整个设计当中尤为重要的一环，只有确定合适的高度和安装规范，才能真正保证空调良好的制冷制热功能，并实现与整体装修一致的和谐统一。与普通分体式空调相比较，家用中央空调拥有嵌入式、卡式、吊顶落地式等十几种样式，每种样式又有许多型号相对应，它还有许多与室内装修相配的装修方案供用户选择，能够真正满足用户的个性化需求