# 中央空调要节电看以下几方面

设定适当的温度.制冷时,不要设置过低温度,若把室温调到26-27摄氏度,其冷负荷可以减少8%以上.实践证明,对静坐或轻度劳动的人来说,室温保持在28-29摄氏度,相对湿度保持在50-60%,合肥中央空调,人并不感到闷热,也不会出汗,它应属于舒适性范围.人在睡眠时,代谢量减少30-50%,可将空调设于睡眠开关挡,设置温度高2摄氏度,可达到节电20%;冬季制热,温度设置低2摄氏度,也可节电10%.
过滤网要经常清洗.太多的灰尘会塞住网孔,使空调加倍费力.
改进房间的维护结构.对一些房间的门窗结构较差、缝隙较大的,可做一应急性改善:如用胶水纸带封住窗缝、在玻璃窗外贴一层透明的塑料薄膜、采用遮阳窗帘、室内墙壁贴木丝板塑料板、在墙外涂刷白色涂料减少外墙冷耗. 
选择能力适中的空调.一部制冷能力不足的空调,不仅不能提供足够的制冷效果,还会使机器由于长时间不间断运转,增加使用故障可能性,并会给用户以耗电大、功率不足等不佳的印象.一部制冷功率过大的空调,会使空调恒温器过于频繁开关,导致对压缩机的磨损加大;同时,造成空调耗电的增大.避免阳光直射.在夏季,遮住日光的直射,可节电约5%.
开空调时关闭门窗.空调房间不要频频开门,以减少外部空气渗入;少开新风门,当室内无异味时可以不开新风门,可以节省5-8%的能量.
出风口调节高度适中.制热时导风板向下,制冷时导风板水平,1-7wfqs效果较好.
空调的配管短且不弯曲,制冷制热效果好且不费电,空调 通过巧妙的设计和安装实现美观.
出风口保持顺畅.不要堆放大件家具阻挡散热,增加无谓耗电.