一体式空气能是指主机与水箱合为一体的空气能机组，其主机一般在水箱上面，整体呈一个圆柱体的形状。分体式空气能是指主机和水箱分开为两部分的空气能机组，其主机外形与空调外机相似，水箱多为圆柱体或长方体。 二者在实际应用中有如下区别： 1、节能性： 一体主机位在水箱上面，因为受机型大小的限制，其蒸发器蒸发面积较小，电机及压缩机相对较小，单位时间内经过蒸发器的热量也就较少，能效比较低。而分体式空气能主机的蒸发器面积大，单位时间内经过蒸发器的热量较多，能效比高，日常运行成本也就比一体机要低，从而更加节能。 2、运输： 一体式空气能热水器机体较为庞大，质量也更重，在搬运和运输过程中若出现倒装会影响冷媒回流。分体式空气能热水器的主机与水箱分开，质量较轻，搬运和运输相对方便。 3、安装： 一体式空气能热水器安装相对简单，一般只需连接水电，即可开启使用，而对安装人员的技术性要求不高，有经验的水电工也可以安装。分体式空气能热水器在安装时除连接水电外，还要连接主机与水箱之间的铜管，一般要求厂家专业的安装人员来进行操作。 4、噪音： 空气能主机工作时发出的噪音与空调外机相似，一般在55分贝以下。 一体式空气能若安装在室内（如客厅，厨房，浴室等处）时，其主机工作时发出的噪音因离人的活动区较近，更容易影响到用户的生活；(专家建议安装在阳台、露台、空调机位最佳选择) 分体式空气能热水器的主机必须安装在室外空气流通处，因离人的活动区较远，用户一般感觉不明显，一般不影响他人的工作和休息。就目前而言，各品牌的家用空气能机型均以分体式为居多。而且从经济上和节能方面考虑，一般建议广大业主选用分体式空气能热水器更佳。现在也有不少厂家推出一体式的空气能，生产成本会高出分体式，市场价格当然会高出分体式很多，有经济实力的网友也可以考虑选择一体式（安装方便，时尚美观）

（http://www.518rs.com）