DLB2.4

本产品适用于各类机床冷却及冲洗,用于医药化工、实验室装置及冷却液、冷凝液的输送和循环。

性能范围
流量：Q=0.3~50 m3/h
扬程：H=6.8~224 m
介质温度：0℃~+80℃
电源：50Hz, 380V

结构说明

泵为立式单吸多级离心泵。
采用硬质合金轴承。
轴封采用机械密封。
采用刚性联轴器传动。

特殊频率、电压电源用泵
　　如用户不作要求，本厂提供水泵的电源要求均为50Hz、380V。但根据用户要求，可提供特殊频率、电压电源用泵。