MOD. 24                   压力开关   SPDT

Pressure switch with SPDT contacts

?􀁖􀁙􀁙􀁌􀁕􀁛􀁌􀀃􀁊􀁖􀁔􀁔􀁜􀁛􀁈􀁉􀁐􀁓􀁌􀀃 􀀜􀀃􀀏􀀘􀀐􀀃􀀨􀀃

􀂋􀀃􀀴􀁈􀁟􀀃􀁛􀁌􀁔􀁗􀁌􀁙􀁈􀁛􀁜􀁙􀁈􀀃􀁍􀁓􀁜􀁐􀁋􀁖􀀃 􀀟􀀗􀂇􀀃􀁈􀀃􀀘􀀙􀀗􀂇??􀀃􀀻􀁐􀁗􀁖􀀃􀁋􀁐􀀃􀁈􀁡􀁐􀁖􀁕􀁈􀁔􀁌􀁕􀁛􀁖􀀃 􀀘􀀩

􀂋􀀃􀀺􀁐􀁛􀁜􀁈􀁡􀁐􀁖􀁕􀁌􀀃􀁋􀁐􀀃􀁗􀁖􀁓􀁓􀁜􀁡􀁐􀁖􀁕􀁌

􀂋􀀃􀀽􀁐􀁛􀁈􀀃􀁔􀁌􀁊􀁊􀁈􀁕􀁐􀁊􀁈􀀃 􀀘06 a membrana 105 a pistone

􀂋􀀃􀀮􀁙􀁈􀁋􀁖􀀃􀁋􀁐􀀃􀁗􀁙􀁖􀁛􀁌􀁡􀁐􀁖􀁕􀁌􀀃 􀀰􀀷􀀝􀀜􀀃􀀰􀀷􀀝􀀞

􀂋􀀃􀀰􀁚􀁛􀁌􀁙􀁌􀁚􀁐􀀃 􀁥􀀃􀀘􀀜􀀌􀀃􀁋􀁌􀁓􀀃􀁝􀁈􀁓􀁖􀁙􀁌􀀃􀁋􀁐􀀃􀁛􀁈􀁙􀁈􀁛􀁜􀁙􀁈

􀂋􀀃􀀷􀁌􀁚􀁖􀀃 ~ 190 gr

选型说明：

( 2 )

( 0 )

2 4

(2 )

( 0 )

( 1 )

0碳钢镀锌

膜片

- NBR

- FKM

压力范围：(bar)

1. 0.2-2.5bar

2. 1-10bar

3. 10-25bar

4. 25-80bar

5. 30-150bar

6. 100-300bar

系列

SPDT

螺纹

1. 1/8g锥管

2. 1/4g锥管

6. 1/4G直管

G. G 1/8

技术参数：

工作电压《250Vac,5A

环境温度：-40-120℃

机械寿命 :10^6

防护等级：IP65

最大扭矩：25/50N/m

延迟大约为设定值的15%

操作方便

安装任意

产品应用：

小巧型压力开关，安装任意，可以用于管道压力，压缩机的冷却，数控机床的油压控制等