## 排水管道的传统检测方法

日期:2011-11-14 14:08:47 浏览次数: 8

(1)观察法
    通过观察同条管道相间窨井内的水位，确定管道是否堵塞;观察窨井内的水质成分，如上游窨井中为正常的雨污水，而下游窨井内流出的是黄泥浆水，说明管道中间有断裂或塌陷。
    (2)潜水检查法
    用于人可进入的大口径管道，通过潜水员手摸管道内壁进行观察和判断管道是否堵塞、错位的一种方法。以上方法具有一定的盲目性，不但费用高，而且无法对管道内的状况进行正确、系统的评估，无法满足现代数字市政管理的要求。
    (3)反光镜法
    通过反光镜把日光折射到管道内，观察管道的堵塞、错位等情况。
    (4)量泥斗检测法
    通过检测管口或窨井内的淤泥和积沙厚度，来判断管道排水功能是否正常。