### 激光测距仪的原理和应用

1、激光测距仪的工作原理是怎样的？ 
　　激光测距仪一般采用两种方式来测量距离：脉冲法和相位法。脉冲法测距的过程是这样的：测距仪发射出的激光经被测量物体的反射后又被测距仪接收，测距仪同时记录激光往返的时间。光速和往返时间的乘积的一半，就是测距仪和被测量物体之间的距离。脉冲法测量距离的精度是一般是在+/- 1米左右。另外，此类测距仪的测量盲区一般是15米左右。 

2、激光测距仪的应用领域主要是那些方面？ 
　　激光测距仪已经被广泛应用于以下领域：电力，水利，通讯，环境，建筑，地质，警务，消防，爆破，航海，铁路，反恐/军事，农业，林业，房地产，休闲/户外运动等。 

3、为什么激光测距仪还有所谓"安全"和"不安全"的区别？ 
　　顾名思义，激光测距仪是用激光做为主要工作物质来进行工作的。目前，市场上的手持式激光测距仪的工作物质主要有以下几种：工作波长为905纳米和1540纳米的半导体激光，工作波长为1064纳米的YAG激光。1064纳米的波长对人体皮肤和眼睛是害的，特别是如果眼睛不小心接触到了1064纳米波长的激光，对眼睛的伤害可能将是永久性的。所以，在国外，手持激光测距仪中，完全取缔了1064纳米的激光。在国内，某些厂家还有生产1064纳米的激光测距仪。 
　　对于905纳米和1540纳米的激光测距仪，我们就称之为"安全"的。对于1064纳米的激光测距仪，由于它对人体具有潜在的危害性，所以我们就称之为"不安全"的。 

激光测距仪应用在办案交警中 

从交管局了解到，从今天起，可有效提高交通事故现场勘查效率和准确性的激光测距仪将在办案交警中广泛应用，这标志着办案交警将从此告别长期使用皮尺测量交通事故现场的“落后状态”。 

　　据了解，办案交警可手持“莱卡ＰＬＵＳ型”激光测距仪瞄准目标轻轻一按，交通事故现场数据即可搞定。该激光测距仪作为交通事故现场测绘系统辅助设备，将现场测量数据及相关信息自动通过蓝牙无线通信方式输入便携式电脑，借用计算机高速数据运算和图形处理功能，快捷测绘出规范、准确的交通事故现场比例图及自动生成现场勘查笔录，大大提高了测量速度与准确性。该激光测距仪具有体积小、重量轻、携带方便等特点，测距范围为0．2米至200米，测量精度为正负1．5毫米。 

激光测距仪使用注意事项 

DISTO及其他手持式激光测距仪，由于采用激光进行距离测量，而脉冲激光束是能量非常集中的单色光源，所以在使用时不要用眼对准发射口直视，也不要用瞄准望远镜观察光滑反射面，以免伤害人的眼睛。一定要按仪器说明书中安全操作规范进行测量。野外测量时不可将仪器发射口直接对准太阳以免烧坏仪器光敏元件。 
以上以DISTO仪器为例简要介绍了仪器部分测量功能，不同厂家生产的手持式激光测距仪功能键略有异同，但只要认真阅读使用说明书，就会充分发挥手持式激光测距仪在房屋建筑面积测量和其他精密工程测量中的作用。 

手持激光测距仪在房屋丈量应用 

房屋丈量一直是房管部门既关心又费心的工作，房屋勘丈面积图是直接作为产权证的附图，具有法律效力。它不仅是直接面对老百姓，而且直接关系到老百姓的经济利益，所以房屋丈量误差的控制尤为显得重要，按照以往的习惯利用皮尺或钢卷尺进行建筑面积，使用面积的丈量，虽然也可以满足基本要求，然而在长距离测量，测层高，不易到达地的测量上存在较大误差，而且存在劳动强度大工作繁杂等缺点，在高新技术快速发展的今天，如此原始，传统的测量方式，已明显的不符合当今信息化社会快速，高效的要求。 为此，在引进了两台徕卡手持式激光测距仪后，经过几个月的实际使用，总体认为该仪器特别适用于建筑结构复杂，中高层、长距离的房屋的测量。使用简便，测量数据精确（三毫米精度），工作效率提高（可非接触测量），完全抛弃了一根皮尺（或钢卷尺）丈量房屋的方法，减少勘丈误差，保证了面积量算精度，量算结果使业主更加信服。当然该仪器也有亟待提高的方面，如在阳光强烈照耀下，长距离目标物体较难看清，需借助望远镜等附件。另外，每次测量时校准水准气泡较费力，最好能自动校准。总之该仪器还是受我们欢迎的。 


Leica DISTO D5激光测距仪：价格是：3980元。 


Leica DISTO D5激光测距仪是您进行户外测量的强档助手；Leica DISTO D5激光测距仪测量距离为0.05～200M。 

Leica DISTO D5激光测距仪 户外测量的强档助手 

世界首款：集数字激光点跟踪(4倍放大)，2.4“超大彩屏、高达±45 ° 

倾角传感器于一身的激光测距仪！ 

最新设计的Leica DISTO TM D5激光测距仪具有多种可简易测量的功能和特点，尤其针对户外工作！ 

数字激光点跟踪器 
内置的数字激光点跟踪器配有4倍光学放大集2.4"彩屏，使得即使远距离寻找目标也非常容易。 
它的高级功能使得即使在较强日光下也可以提供清晰、逼真的图像 

倾角传感器 
通过内置的倾角传感器，可以快速简易的测量高达± 45°的倾角 
有了倾角传感器我们可以精确的测量水平距离或者越过障碍物测量水平距离 

强大测距技术 
内置的强大测距技术可以使您在无目标板情况下轻易测量100M的距离 
并且在使用目标板时可达200M。使得再也没有必要去步量了 

准确的测量 
清晰的激光点使得你一直知道所测距离的位置。这对于测量不可接触位置更加实用。 


Leica DISTO D5激光测距仪详细参数 



产品特性 
测量距离为0.05～200M；(0.16ft～650ft) 
典型精度 ± 1.0 mm (± 0.04 in)* 
数字跟踪器具有4×变焦和高分辨率的彩屏 
强大测距技术 
倾角传感器 
使用倾角传感器测量水平距离 
空间计算功能 
勾股定理功能 
详细的显示 



应用优点 
精确、快速、可靠的测量 
即使在强光下也方便的测量远距离目标] 
测量距离无目标板为100M，使用目标板可达200M 
通过一个按键可测量达± 45°的倾角 
越过障碍物测量水平距离得以实现 
简单快捷的测量屋顶的斜率以及建筑表面的面积 
间接的测量难以到达位置的高度和宽度 
通过一个按键即可获得附加的测量信息，比如：角度信息等