- 为什么不同粒度仪测出的粒度结果不同？甚至有较大差别？

作者：济南微纳来源：济南微纳 日期：2011年11月21日 13:40

在粒度测量中我们常常会遇到这样的情况，同一个样品，不同的仪器往往测出不同的结果。一些粉体生产厂家和用户往往会根据个子的粒度数据来评定产品质量，从而产生种种分歧。所以粒度测试数据的不一致是，乖力度测量中的一个普遍现象。产生这种现象的原因主要有以下两个方面：第一，自然界中的颗粒是不规则的，即非球形的，由于不同的设计原理的仪器所测出的等效粒径不同，所以测量结果不同；第二，选择粒度测量方法的基准不同，所以得到的粒度值会有较大差异。

因此，不同的测量原理的粒度仪器，对同一样品得到不同粒度测量结果是正常的，如果测量结果一致，反而不正常了，除非是标准球形样品。