- 使用激光粒度仪为什么要先测量背景？

作者：济南微纳来源：济南微纳 日期：2011年11月22日 15:26

背景是激光透过纯净介质后在探测器上形成的固定的光信号，主要是探测光经过路径上的颗粒物（例如，样品池窗口玻璃和透镜表面上的污渍、内部的瑕疵、介质中的残余颗粒等）对光的散射引起的。测量背景的目的是在粒度测试（有样品）是扣除这些固定的、与样品无关的信号，以消除样品散射以外的杂散光对测试结果的影响。