重庆泰众电子

H&G118型节电开关

118型图示

518开关

普通红外感应节电开关（118型），,触点式节电开关（518型），,感应式节电开关（5018型）;

其H&G118型节电开关特点:

- 外形高贵典雅,最适合星级酒店的安装;

- 均采用进口阻燃材料,安全性高;

- 接线采用国际标准压线式接线法,安装非常简单方便;

- 接线座全镀金处理,导电性好,防氧化;

- 接线挡片防滑处理,工作更加可靠,安全;

- 各元器件均选材优质功能稳定,选用进口继电器,输出电流高达40A;

- 多种选择,真正做到节能省电;

功能简介;

采用红外感应技术,插卡即可取电,取卡延时15-18秒(延时可根据客户要求定做)后关闭电源

技术参数:

额定电流:30A 最大可达40A

额定电压:250V

安装要素:

- 用平口螺丝刀撬开外壳

- 看图接线,检查

- 拧上螺丝,按装配图顺序装上外壳

接线方法:

火线出    火线进        零线进

接线方法:

L-OUT:火线出

L-IN:火线进

N:零线进