管路连接

连接进/出水管按标签所示（ENTRÉE=进口，SORTIE=出口），使用一条可变换旁通的过滤装置的水管回路。

最小水流量7立方米，压力损耗0.5ba

一、调节温度:

1.关机状态(待机状态)

2.按	键(2次)出现代码1,温度55ºC(1-55)时, 	 键

键同时按3钞钟.代码1不闪,温度55ºC闪动时,按

上键或下键可调节.

3. 调节好了之后,可直接按开关键开机.

二、测温传感器

1.水温传感器：5KΩ(25℃)

2. 化霜传感器：5KΩ(25℃)

3. 排气传感器：50KΩ(25℃)

4.环境温度传感器：5KΩ(25℃)

# Text boxes

水箱

机体