# 西门子S7-200可编程序控制器          张琳：0755-84179948/81580488  13717066722   QQ:985459032 传真：0755-28533006 武汉凯凯自控设备有限公司深圳分公司

6ES7211-0AA23-0XB0 CPU 221 DC/DC/DC 6 输入/4 输出

6ES7211-0BA23-0XB0 CPU 221 AC/DC/ 继电器6 输入/4 输出

6ES7212-1AB23-0XB0 CPU 222 DC/DC/DC 8 输入/6 输出

6ES7212-1BB23-0XB0 CPU 222 AC/DC/ 继电器8 输入/6 输出

6ES7214-1AD23-0XB0 CPU 224 DC/DC/DC 14 输入/10 输出

6ES7214-1BD23-0XB0 CPU 224 AC/DC/ 继电器14 输入/10 输出

6ES7214-2AD23-0XB0 CPU 224XP DC/DC/DC 14 输入/10 输出

6ES7214-2BD23-0XB0 CPU 224XP AC/DC/ 继电器 14 输入/10 输出

6ES7216-2AD23-0XB0 CPU 226 DC/DC/DC 24 输入/16 输出

6ES7216-2BD23-0XB0 CPU 226 AC/DC/ 继电器24 输入/16 输出

6ES7221-1BF22-0XA0 EM 221 数字量输入模块，8 输入24V DC

6ES7221-1EF22-0XA0 EM 221 数字量输入模块，8 输入(交流120/230VAC)

6ES7221-1BH22-0XA0 EM 221 数字量输入模块，16 输入24 VDC

6ES7222-1BF22-0XA0 EM 222 数字量输出模块，8 输出24 VDC

6ES7222-1HF22-0XA0 EM 222 数字量输出模块，8 输出继电器

6ES7222-1EF22-0XA0 EM 222 数字量输出模块，8 输出(交流120/230VAC)

6ES7222-1BD22-0XA0 EM 222 数字量输出模块，4 输出24VDC-5A

6ES7222-1HD22-0XA0 EM 222 数字量输出模块，4 输出继电器-10A

6ES7223-1BF22-0XA0 EM 223 数字量输入/ 输出模块，4 输入/4 输出24V DC

6ES7223-1HF22-0XA0 EM 223 数字量输入/ 输出模块，4 输入24 VDC/4 继电器输出

6ES7223-1BH22-0XA0 EM 223 数字量输入/ 输出模块，8 输入/8 输出24 VDC

6ES7223-1PH22-0XA0 EM 223 数字量输入/ 输出模块，8 输入24 VDC/8 继电器输出

6ES7223-1BL22-0XA0 EM 223 数字量输入/ 输出模块，16 输入/16 输出24 VDC

6ES7223-1PL22-0XA0 EM 223 数字量输入/ 输出模块，16 输入24 VDC/16 继电器输出

6ES7231-0HC22-0XA0 EM 231 模拟量输入模块，4 输入

6ES7231-7PB22-0XA0 EM 231 2 路输入热电阻

6ES7231-7PD22-0XA0 EM 231 4 路输入热电偶

6ES7232-0HB22-0XA0 EM 232 模拟量输出模块，2 输出

6ES7235-0KD22-0XA0 EM 235 模拟量输入/ 输出模块4 输入/1 输出

6ES7241-1AA22-0XA0 EM 241 调制解调器模块

6ES7253-1AA22-0XA0 EM 253 定位模块

6ES7277-0AA22-0XA0 EM 277 PROFIBUS-DP 模块

6GK7243-1EX00-0XE0 CP 243-1 以太网模块

6GK7243-1GX00-0XE0 CP 243-1 IT 版以太网模块

6GK7243-2AX01-0XA0 CP 243-2 AS-i 接口模块

6ES7291-8GE20-0XA0 MC 291，32K x 8 EEPROM 存储器盒

6ES7291-8GF23-0XA0 存储卡，64 Kbytes

6ES7291-8GH23-0XA0 存储卡，256 Kbytes

6ES7297-1AA20-0XA0 CC 292，CPU 22x 时钟/ 日期电池盒

6ES7297-1AA23-0XA0 新CPU 221 和222 时钟卡(包括电池卡功能)

6ES7291-8BA20-0XA0 BC 293，CPU 22x 电池盒

6ES7290-6AA20-0XA0 扩展电缆，I/O 扩展，0.8 米，CPU 22x/EM

6ES7901-3CB30-0XA0 编程通讯电缆，PC/PPI，RS232/485 转换，带光电隔离，

6ES7901-3DB30-0XA0 编程通讯电缆，PC/PPI，USB/RS485 转换，带光电隔离，

6ES7810-2CC03-0YX0 STEP 7-Micro/WIN 32(V3.2)单用户授权(CD-ROM)

6ES7810-2CC03-0YX3 STEP 7-Micro/WIN 32(V3.2)升级授权(CD-ROM)

6ES7810-2CC03-0YX0 STEP 7-Micro/WIN 32(V4.0)单用户授权

6ES7810-2CC03-0YX3 STEP 7-Micro/WIN 32(V4.0)升级授权

6ES7840-2CC01-0YX0 PC ACCESS V1.0 (Single license F.1 Installation)

6ES7840-2CC01-0YX1 PC ACCESS V1.0 (Multicopy license)

6ES7212-1AB23-0XB8 CPU 222 CN DC/DC/DC 8 输入/6 输出

6ES7212-1BB23-0XB8 CPU 222 CN AC/DC/ 继电器8 输入/6 输出

6ES7214-1AD23-0XB8 CPU 224 CN DC/DC/DC 14 输入/10 输出

6ES7214-1BD23-0XB8 CPU 224 CN AC/DC/ 继电器14 输入/10 输出

6ES7214-2AD23-0XB8 CPU 224XP CN DC/DC/DC 14 输入/10 输出

6ES7214-2BD23-0XB8 CPU 224XP CN AC/DC/ 继电器 14 输入/10 输出

6ES7216-2AD23-0XB8 CPU 226 CN DC/DC/DC 24 输入/16 输出

6ES7216-2BD23-0XB8 CPU 226 CN AC/DC/ 继电器24 输入/16 输出

6ES7221-1BF22-0XA8 EM 221 CN 数字量输入模块，8 输入24V DC

6ES7221-1BH22-0XA8 EM 221 CN 数字量输入模块，16 输入24 VDC

6ES7222-1BF22-0XA8 EM 222 CN 数字量输出模块，8 输出24 VDC

6ES7222-1HF22-0XA8 EM 222 CN 数字量输出模块，8 输出继电器

6ES7223-1BF22-0XA8 EM 223 CN 数字量输入/ 输出模块，4 输入/4 输出24V DC

6ES7223-1HF22-0XA8 EM 223 CN 数字量输入/ 输出模块，4 输入24 VDC/4 继电器输出

6ES7223-1BH22-0XA8 EM 223 CN 数字量输入/ 输出模块，8 输入/8 输出24 VDC

6ES7223-1PH22-0XA8 EM 223 CN 数字量输入/ 输出模块，8 输入24 VDC/8 继电器输出

6ES7223-1BL22-0XA8 EM 223 CN 数字量输入/ 输出模块，16 输入/16 输出24 VDC

6ES7223-1PL22-0XA8 EM 223 CN 数字量输入/ 输出模块，16 输入24 VDC/16 继电器输出

6ES7231-0HC22-0XA8 EM 231 CN 模拟量输入模块，4 输入

6ES7231-7PB22-0XA8 EM 231 CN 2 路输入热电阻

6ES7231-7PD22-0XA8 EM 231 CN 4 路输入热电偶

6ES7232-0HB22-0XA8 EM 232 CN 模拟量输出模块，2 输出

6ES7235-0KD22-0XA8 EM 235 CN 模拟量输入/ 输出模块4 输入/1 输出

6ES7850-2BC00-0YX0 S7-200 工具包：TP-Designer for TP070，Version 1.0 (CD-ROM)

6ES7830-2BC00-0YX0 STEP 7-Micro/WIN Add-on: STEP 7-Micro/WIN 32 指令库，V1.1 (CD-ROM)

6GK1541-1AA00 CP 5411: 短AT ISA 卡

6GK1551-1AA00 CP 5511: PCMCIA，Type II

6GK1561-1AA00 CP 5611: PCI 卡(3.0 及以上版本)

6ES7901-0BF00-0AA0 MPI 电缆

6XVI830-0AH10 PROFIBUS __ 电缆

6ES7972-0BB12-0XA0 网络总线连接器，带编程口，垂直电缆出线

6ES7972-0BA12-0XA0 网络总线连接器，不带编程口，垂直电缆出线

6ES7972-0BA41-0XA0 网络总线连接器，不带编程口，35° 垂直电缆出线

6ES7972-0BB41-0XA0 网络总线连接器，带编程口，35° 垂直电缆出线

6ES7292-1AD20-0AA0 CPU 22x/EM 端子连接块，7 个端子，可拆卸

6ES7292-1AE20-0AA0 CPU 22x/EM 端子连接块，12 个端子，可拆卸

6ES7972-0AA01-0XA0 RS-485 IP 20 中继器，隔离

6ES7290-2AA00-0XA0 现场接线端子排，12 个端子(用于CPU 221, CPU 222)10 个/ 包

6ES7291-3AX20-0XA0 备用端子盖板(1 套)，包括各种CPU 和扩展模块

6ES7274-1XF00-0XA0 8 个端子数字量输入模拟开关，用于CPU 及扩展模块

6ES72741XH00-0XA0 14 个端子数字量输入模拟开关，用于CPU 及扩展模块

6ES72741XH00-0XA0 24 个端子数字量输入模拟开关，用于CPU 及扩展模块

# 西门子S7-300可编程序控制器          张琳：0755-84179948/81580488  13717066722   QQ:985459032 传真：0755-28533006 武汉凯凯自控设备有限公司深圳分公司

6ES7307-1BA00-0AA0 PS307，电源模块，120/230VAC 输入，24VDC 输出，2A

6ES7307-1EA00-0AA0 PS307，电源模块，120/230VAC 输入，24VDC 输出，5A

6ES7307-1KA00-0AA0 PS307，电源模块，120/230VAC 输入，24VDC 输出，10A

6ES7312-1AD10-0AB0 CPU312，16K 工作内存，位操作时间0.2μs，DI/DO 最大256 点，AI/AO 最大64

6ES7314-1AG13-0AB0 CPU314，64K 工作内存，位操作时间0.1μs，DI/DO 最大1024 点，AI/AO 最大256

6ES7315-2AG10-0AB0 CPU315-2DP，128K 工作内存，位操作时间0.1μs，PROFIBUS-DP 主/ 从接口，DI/DO 最大16384 点 (集中式1024 点)，AI/AO 最大1024 点(集中式256 点)

6ES7315-2EH13-0AB0 CPU315-2PN/DP，128K 工作内存，位操作时间0.1μs，PROFIBUS-DP 主/ 从接口，PROFINET 接口DI/DO 最大 16384 点(集中式1024 点)，AI/AO 最大1024 点(集中式256 点)

6ES7317-2AJ10-0AB0 CPU317-2DP，512K 工作内存，位操作时间0.05μs，PROFIBUS-DP 主/ 从接口，DI/DO 最大65536 点 (集中式1024 点)，AI/AO 最大4096 点(集中式256 点)

6ES7317-2EK13-0AB0 CPU317-2PN/DP，512K 工作内存，位操作时间0.05μs，PROFIBUS-DP 主/ 从接口，PROFINET 接口DI/DO 最大65536 点(集中式1024 点)，AI/AO 最大4096 点(集中式256 点)

6ES7318-2AJ00-0AB0 CPU318-2DP，512K 工作内存，位操作时间0.1μs，PROFIBUS-DP 主/ 从接口，DI/DO 最大65536 点 (集中式1024 点)，AI/AO 最大4096 点(集中式256 点)

6ES7315-6FF01-0AB0 CPU315F-2DP， 故障安全型，128K 工作内存，位操作时间0.1μs，PROFIBUS-DP 主/ 从接口，DI/DO 最大 16384 点(集中式1024 点)，AI/AO 最大1024 点(集中式256 点)

6ES7317-6FF03-0AB0 CPU317F-2DP， 故障安全型，512K 工作内存，位操作时间0.05μs，PROFIBUS-DP 主/ 从接口，DI/DO 最大 65536 点(集中式1024 点)，AI/AO 最大4096 点(集中式256 点)

6ES7312-5BE03-0AB0 CPU312C，16K 工作内存，位操作时间0.2μs，集成10DI/6DO，2 通道高速计数，2 通道PWM 输出，2 通道频率测量， PID 调节；DI/DO 最大256 点，AI/AO 最大64 点，1 个40 针前连接器(另购)

6ES7313-5BF03-0AB0 CPU313C，32K 工作内存，位操作时间0.1μs，集成24DI/16DO，4AI/2AO，3 通道高速计数，2 通道PWM 输出， 2 通道频率测量，PID 调节；DI/DO 最大1016/1008 点，AI/AO 最大253/250 点，2 个40 针前连接器(另购)

6ES7313-6CF03-0AB0 CPU313C-2DP，32K 工作内存，位操作时间0.1μs，PROFIBUS-DP 主/ 从接口，集成16DI/16DO，3 通道高速计数， 2 通道PWM 输出，2 通道频率测量，PID 调节；DI/DO 最大1008 点，AI/AO 最大248 点，1 个40 针前连接器(另购)

6ES7313-6BF03-0AB0 CPU313C-2PtP，32K 工作内存，位操作时间0.1μs，RS485 点对点接口，集成16DI/16DO，3 通道高速计数， 2 通道PWM 输出，2 通道频率测量，PID 调节；DI/DO 最大1008 点，AI/AO 最大248 点，1 个40 针前连接器(另购)

6ES7314-6CG03-0AB0 CPU314C-2DP，64K 工作内存，位操作时间0.1μs，PROFIBUS-DP 主/ 从接口，集成24DI/16DO，4AI/2AO， 4 通道高速计数，4 通道PWM 输出，4 通道频率测量，PID 调节,一轴定位功能；DI/DO 最大1016/1008 点， AI/AO 最大253/250 点，2 个40 针前连接器(另购)

6ES7314-6BG03-0AB0 CPU314C-2PtP，64K 工作内存，位操作时间0.1μs，RS485 点对点接口，集成24DI/16DO，4AI/2AO， 4 通道高速计数，4 通道PWM 输出，4 通道频率测量，PID 调节,一轴定位功能；DI/DO 最大1016/1008 点， AI/AO 最大253/250 点，2 个40 针前连接器(另购) 6AG1312-5BD01-2AB0 CPU312C 宽温型，-25...+60 摄氏度

6AG1313-5BE01-2AB0 CPU313C 宽温型，-25...+60 摄氏度

6AG1315-2AG10-2AB0 CPU315-2DP 宽温型，-25...+60 摄氏度

6ES7953-8LF11-0AA0 MMC 微存储卡 64K 用于S7-300/C7/ET 200S IM151 CPU，3.3V NFLASH

6ES7953-8LG11-0AA0 MMC 微存储卡 128K 用于S7-300/C7/ET 200S IM151 CPU，3.3V NFLASH

6ES7953-8LJ11-0AA0 MMC 微存储卡 512K 用于S7-300/C7/ET 200S IM151 CPU，3.3V NFLASH

6ES7953-8LL11-0AA0 MMC 微存储卡 2M 用于S7-300/C7/ET 200S IM151 CPU，3.3V NFLASH

6ES7953-8LM11-0AA0 MMC 微存储卡 4M 用于S7-300/C7/ET 200S IM151 CPU，3.3V NFLASH

6ES7953-8LP11-0AA0 MMC 微存储卡 8M 用于S7-300/C7/ET 200S IM151 CPU，3.3V NFLASH

6ES7360-3AA01-0AA0 IM360， 接口模块，用于主机架，可扩展3 个机架

6ES7361-3CA01-0AA0 IM361， 接口模块，用于扩展机架

6ES7368-3BB01-0AA0 IM360/361 连接电缆，1 米

6ES7368-3BC51-0AA0 IM360/361 连接电缆，2.5 米

6ES7368-3BF01-0AA0 IM360/361 连接电缆，5 米

6ES7368-3CB01-0AA0 IM360/361 连接电缆，10 米

6ES7365-0BA01-0AA0 IM365， 接口模块，包括两个模块，一个用于主机架，一个用于扩展机架，包括连接电缆

6ES7153-1AA03-0XB0 IM153-1，ET200M 分布式I/O 接口模块

6ES7153-2BA01-0XB0 IM153-2，ET200M 分布式I/O 接口模块,高性能模块，支持冗余，时间标签

6ES7153-2BB00-0XB0 IM153-2FO，ET200M 分布式I/O 接口模块,高性能模块，支持冗余，光纤接口

6ES7340-1AH02-0AE0 CP340，标准串行通讯模块，RS232C 接口，最高19.2kbit/s，9 针Sub-D 接口

6ES7340-1CH02-0AE0 CP340，标准串行通讯模块，RS422/485 接口，最高19.2kbit/s，15 孔D 型接口

6ES7340-1BH02-0AE0 CP340，标准串行通讯模块，20mA/TTY 接口，最高19.2kbit/s，9 针Sub-D 接口

6ES7341-1AH01-0AE0 CP341，标准串行通讯模块，RS232C 接口，最高76.8kbit/s，9 针Sub-D 接口，可加载ModbusRTU 及 DataHighway 驱动

6ES7341-1CH01-0AE0 CP341，标准串行通讯模块，RS422/485 接口，最高76.8kbit/s，15 孔D 型接口，可加载ModbusRTU 及 DataHighway 驱动

6ES7341-1BH01-0AE0 CP341，标准串行通讯模块，20mA/TTY 接口，最高76.8kbit/s，9 针Sub-D 接口，可加载ModbusRTU 及 DataHighway 驱动

6ES7870-1AA01-0YA0 MdbusRTU 主站，包含软件和单授权

6ES7870-1AB01-0YA0 MdbusRTU 从站，包含软件和单授权

6ES7870-1AA01-0YA1 MdbusRTU 主站，单授权，不包含软件

6ES7870-1AB01-0YA1 MdbusRTU 从站，单授权，不包含软件

6ES7870-1AE00-0YA0 DataHighway，DF1 协议，包含软件和单授权

6ES7870-1AE00-0YA1 DataHighway，DF1 协议，单授权，不包含软件

6GK7 342-5DA02-0XE0 CP342-5，PROFIBUS-DP 主站/ 从站通讯处理器

6GK7 342-5DF00-0XE0 CP342-5 FO，PROFIBUS-DP 主站/ 从站通讯处理器，光纤接口

6GK7 343-2AH01-0XA0 CP343-2，AS-I 主站通讯处理器，20 针前连接器

6GK7 343-5FA01-0XE0 CP343-5，PROFIBUS-FMS 通讯处理器

6GK7 343-1EX11-0XE0 CP343-1， 工业以太网通讯处理器，10/100Mbit/s，RJ45 接口，15 针D 型接口

6GK7 343-1CX00-0XE0 CP343-1 LEAN， 工业以太网通讯处理器，10/100Mbit/s，RJ45 接口，低成本

6GK7 343-1GX21-0XE0 CP343-1 IT，工业以太网通讯处理器，10/100Mbit/s，RJ45 接口，15 针D 型接口，IT 功能

6ES7317-6TJ10-0AB0 CPU317T-2DP，512K 工作内存，位操作时间0.05μs，PROFIBUS-DP 主/ 从接口，DI/DO 最大 65536 点(集中式1024 点)，AI/AO 最大4096 点(集中式256 点)， 运动控制功能

6ES7864-1CC20-0YX0 S7-Technology 工艺软件包，用于组态T-CPU

6ES7350-1AH03-0AE0 FM350-1，单通道高速计数模块，最高500KHz，2DO，20 针前连接器

6ES7350-2AH00-0AE0 FM350-2，8 通道高速计数模块，最高20KHz，8DO，40 针前连接器

6ES7351-1AH01-0AE0 FM351，快速进给/ 爬行定位模块，以双速电机实现闭环定位，8DI/8DO，15 针D 型编码器接口，20 针前连接器 6ES7352-1AH01-0AE0 FM352，电子凸轮模块，支持128 个凸轮，32 条凸轮轨迹，可代替机械凸轮和时间凸轮，4DI/13DO， 15 针D 型编码器接口，20 针前连接器

6ES7352-5AH10-0AE0 FM352-5，高速布尔运算处理器，扫描周期1 微秒，一个编码器接口，12DI/8DO 漏型，40 针前连接器

6ES7352-5AH00-0AE0 FM352-5，高速布尔运算处理器，扫描周期1 微秒，一个编码器接口，12DI/8DO 源型，40 针前连接器

6ES7352-5AH00-7XG0 FM352-5 组态软件包，包括软件，功能块库，印刷版手册

6ES7353-1AH01-0AE0 FM353，1 轴步进电机定位模块，最高脉冲频率200KHz，4DI/4DO，15 孔D 型接口，20 针前连接器

6ES7354-1AH01-0AE0 FM354，1 轴伺服电机定位模块，±10V 模拟接口，4DI/4DO，9 孔D 型接口，15 孔D 型接口，20 针前连接器

6ES7357-4AH01-0AE0 FM357-2，4 轴路径及定位模块，可控制步进和伺服电机，驱动接口750KHz/ ± 10V 模拟量/PROFIBUS-DP， 18DI/8DO，4 个15 孔D 型接口，50 针D 型接口，40 针前连接器

6ES7357-4AH03-3AE0 FM357 固件L，与存储卡一起提供，定位/ 路径控制，插补

6ES7357-4BH03-3AE0 FM357 固件LX，与存储卡一起提供，L 的功能+Spline 插补+ 台架+3D 保护区域

6ES7357-4AH02-0AE0 FM357 固件H，与存储卡一起提供，LX 的功能+Handling，coordinated transformation，Teach-In

6ES7355-0VH10-0AE0 FM355C，4 回路闭环控制模块，模拟量输入，模拟量输出，8DI，4AI/4AO，2 个20 针前连接器

6ES7355-1VH10-0AE0 FM355S，4 回路闭环控制模块，模拟量输入，脉冲输出，8DI/8DO，4AI，2 个20 针前连接器

6ES7355-2CH00-0AE0 FM355-2C，4 回路温度控制模块，集成在线优化功能，高精度温度控制

6ES7355-2SH00-0AE0 FM355-2S，4 回路温度控制模块，集成在线优化功能，高精度温度控制

6ES7338-7UH01-0AC0 SM338，超声波位置解码器

6ES7338-4BC01-0AB0 SM338，编码器位置输入模块，3 个SSI，支持等时模式，20 针前连接器

6ES7392-1AJ00-0AA0 20 针前连接器，螺钉型

6ES7392-1AM00-0AA0 40 针前连接器，螺钉型

6ES7392-1AJ00-0AA0 20 针前连接器，弹簧型

6ES7392-1BM01-0AA0 40 针前连接器，弹簧型

6ES7390-1AB60-0AA0 安装导轨，160 毫米

6ES7390-1AE80-0AA0 安装导轨，480 毫米

6ES7390-1AF30-0AA0 安装导轨，530 毫米

6ES7390-1AJ30-0AA0 安装导轨，830 毫米

6ES7390-1BC00-0AA0 安装导轨，2000 毫米

6ES7972-0BA12-0XA0 PROFIBUS 总线接头，RS485，90 度出线，无编程器接口

6ES7972-0BB12-0XA0 PROFIBUS 总线接头，RS485，90 度出线，有编程器接口

6ES7972-0BA41-0XA0 PROFIBUS 总线接头，RS485，斜向线，无编程器接口

6ES7972-0BB41-0XA0 PROFIBUS 总线接头，RS485，斜向出线，有编程器接口

6ES7972-0BA50-0XA0 PROFIBUS 总线接头，RS485，90 度出线，无编程器接口，快速连接

6ES7972-0BB50-0XA0 PROFIBUS 总线接头，RS485，90 度出线，有编程器接口，快速连接

6GK1500-0EA02 PROFIBUS 总线接头，RS485，9 轴向出线，无编程器接口，连接PG/PC 及OLM

6ES7972-0AA01-0XA0 RS485 中继，用于PROFIBUS/MPI 总线扩展，最大12Mbit/s，IP20

6ES7390-1AB60-0AA0 PROFIBUS 总线电缆，两芯屏蔽双绞线，按米销售，最长1000 米，最短20 米

6ES7901-0BF00-0AA0 MPI 电缆，5 米                                                                                             6ES7810-4CC07-0YA5 STEP7 V5.3 标准版，包括STL,LAD,FBD,用于S7-300/400/C7/WinAC

6ES7810-5CC08-0YA5 STEP7 V5.3 专业版，包括STEP7 标准版加S7-GRAPH，S7-SCL，S7-PLCSIM，用于S7-300/400/C7/WinAC

6ES7810-5CC08-0YE5 STEP7 专业版升级包，将STEP7 V3.X-5.X 专业版升级到STEP7 V5.3 专业版

6ES7810-4CC07-0YE5 STEP7 标准版升级包，将STEP7 V3.X-5.X 标准版升级到STEP7 V5.3 标准版

6ES7810-5CC08-0YC5 标准版到专业版升级包，用于升级STEP7 V5.3 标准版到专业版

6ES7972-0CB20-0XA0 PC 适配器，USB 接口，连接PC 至S7-300/400

6GK1561-1AA01 CP5611，PCI 卡，用于台式机的PROFIBUS/MPI 通讯处理器，连接PC 至S7-300/400，19.2kbit/s-12Mbit/s

6GK1551-2AA00 CP5512,PCMCIA 卡，用于笔记本电脑的PROFIBUS/MPI 通讯处理器，连接笔记本电脑至S7-300/400， 19.2kbit/s-12Mbit/s 6ES7321-1BH02-0AA0 SM321,数字量输入模块,16点,24VDC,光电隔离,20针前连接器

6ES7321-1BL00-0AA0 SM321,数字量输入模块,32点,24VDC,光电隔离,40针前连接器

6ES7321-1EL00-0AA0 SM321,数字量输入模块,32点,120VDC,光电隔离,40针前连接器

6ES7321-1FF01-0AA0 SM321,数字量输入模块,8点,120/230VAC,光电隔离,20针前连接器

6ES7321-1FF10-0AA0 SM321,数字量输入模块,8点,120/230VAC,每点独立,光电隔离,20针前连接器

6ES7321-1FH00-0AA0 SM321,数字量输入模块,16点,120/230VAC,光电隔离,20针前连接器

6ES7321-7BH01-0AB0 SM321,数字量输入模块,16点,24VDC,光电隔离,过程中断及诊断功能,20针前连接器

6ES7322-1BF01-0AA0 SM322,数字量输出模块,8点,24VDC,2A,晶体管输出,光电隔离,20针前连接器

6ES7322-1BH01-0AA0 SM322,数字量输出模块,16点,24VDC,0.5A,可控硅输出,光电隔离,20针前连接器

6ES7322-1BL00-0AA0 SM322,数字量输出模块,32点,24VDC,0.5A,晶体管输出,光电隔离,40针前连接器

6ES7322-1FL00-0AA0 SM322,数字量输出模块,32点,120VAC,1A,可控硅输出,光电隔离,双宽度模块,两个20针前连接器

6ES7322-1FF01-0AA0 SM322,数字量输出模块,8点,120/230VAC,1A,可控硅输出,光电隔离,20针前连接器

6ES7322-5FF00-0AA0 SM322,数字量输出模块,8点,120/230VAC,1A,可控硅输出,光电隔离,CPU停止时可选择保持输出,20针前连接器

6ES7322-1FH00-0AA0 SM322,数字量输出模块,16点,120/230VAC,1A,可控硅输出,光电隔离,20针前连接器

6ES7322-1HH01-0AA0 SM322,数字量输出模块,16点,24~120VDC/48~230VAC,2A,继电器输出,光电隔离,20针前连接器

6ES7322-1HF01-0AA0 SM322,数字量输出模块,8点,24VDC/230VAC,2A,继电器输出,光电隔离,20针前连接器

6ES7322-1HF10-0AA0 SM322,数字量输出模块,8点,24VDC/230VAC,5A,继电器输出,光电隔离,40针前连接器

6ES7322-5HF00-0AA0 SM322,数字量输出模块,8点,24VDC/120~230VAC,5A,继电器输出,光电隔离,内含用于感性负载的浪涌吸收器,每点独立,40针前连接器

6ES7322-8BF00-0AB0 SM322,数字量输出模块,8点,24VDC,0.5A,晶体管输出,光电隔离,每点有两个输出端,一个内部串联二极管,一个直接输出,诊断功能,20针前连接器

6ES7322-8BH01-0AB0 SM322,数字量输出模块,8点,24VDC,0.5A,晶体管输出,光电隔离,诊断功能,冗余功能,使用SIMATIC PDM参数化,20针前连接器

6ES7323-1BH01-0AA0 SM323,数字量输入/输出模块,8入,24VDC；8出,24VDC,0.5A晶体管输出,光电隔离,20针前连接器

6ES7323-1BL00-0AA0 SM323,数字量输入/输出模块,16入,24VDC；16出,24VDC,0.5A晶体管输出,光电隔离,40针前连接器

6ES7331-1KF01-0AB0 SM331,模拟量输入模块,8通道,电压,电流,电阻,PT100,13位(+符号位),中断及诊断功能,光电隔离,40针前连接器

6ES7331-7KB02-0AB0 SM331,模拟量输入模块,2通道,电压,电流,热电阻,热电偶,9/12/14位(+符号位),中断及诊断功能,光电隔离,20针前连接器

6ES7331-7KF02-0AB0 SM331,模拟量输入模块,8通道,电压,电流,热电阻,热电偶,9/12/14位(+符号位),中断及诊断功能,光电隔离,20针前连接器 6

ES7331-7NF00-0AB0 SM331,模拟量输入模块,8通道,电压,电流,15位(+符号位),光电隔离,20针前连接器

6ES7331-7NF10-0AB0 SM331,模拟量输入模块,8通道,电压,电流,15位(+符号位),光电隔离,20针前连接器

6ES7331-7PF01-0AB0 SM331,模拟量输入模块,8通道,电阻,15位(+符号位)；热电阻,24(+符号位),光电隔离,20针前连接器

6ES7331-7PF11-0AB0 SM331,模拟量输入模块,8通道,热电偶,24(+符号位),光电隔离,20针前连接器

6ES7332-5HB01-0AB0 SM332,模拟量输出模块,2通道,电压,电流,11位(+符号位),光电隔离,20针前连接器

6ES7332-5HD01-0AB0 SM332,模拟量输出模块,4通道,电压,电流,11位(+符号位),诊断功能,光电隔离,20针前连接器

6ES7332-7ND01-0AB0 SM332,模拟量输出模块,4通道,电压,电流,15位(+符号位),光电隔离,20针前连接器

6ES7334-0CE01-0AA0 SM334,模拟量输入/输出模块,4入,电压,电流；2出,电压,电流,8位,不隔离,20针前连接器

6ES7334-0KE00-0AB0 SM334,模拟量输入/输出模块,4入,电压,电流,热电阻；2出,电压,12位,光电隔离,20针前连接器

6ES7335-7HG01-0AB0 SM335,模拟量输入/输出模块,4入,电压,电流,14位(+符号位)；4出,电压,电流,12位,中断及诊断功能,光电隔离,20针前连接器