如何选购测距仪？选购时应该注意哪几点？

如何选购测距仪？选购时应该注意哪几点？

在选购测距仪时，需要考虑的几点：
1.测量范围
2.测量精度
3.使用的场合

基本分为以下几种情况：

a) 测量距离不长，多用于室内，精度要求高！
建议——可选购“手持式激光测距仪”。
推荐——瑞士LEICA DISTO系列手持式激光测距仪 和德国BOSCH DLE150型数字激光测距仪；
备注——手持式激光测距仪最适合在室内使用，测量精度及效果都非常不错！
（如用户需要在室外的环境下进行探测的话，建议配上专业的激光瞄准器和反射板，结合使用才能达到预期的测程及效果。）


b) 测量距离较远，多用于户外使用
建议——选购“望远镜式激光测距仪”,（即：激光测距望远镜）
特点——既是望远镜，有是测距仪！多倍的观察放大倍数，使用者只需通过目镜内部的十字瞄准系统，便能够轻松的瞄准目标进行测距！利用对眼睛无害的透明红外线激光发射及接收，能准确地测出目标距离，其体积小巧、轻便易携！
推荐—— 图雅得Trueyard 激光测距仪/测距望远镜 SP1500
奥尔法系列激光测距望远镜；
（其中：奥尔法 激光测距仪/测距望远镜 1800A 及1400A在电力及通信行业使用最为广泛.性价比高,性能稳定,方便耐用.）

c) 测量距离较远，户外使用，且测量精度要求高！
建议——选购“图柏斯TruPulse200系列激光测距仪”。
特点——室外可以进行探测，最远可测到2000米。RS232接口，可将测量数据传输到电脑里。可以测量高度，高差，水平距离，倾斜角度 多种测量模式：最近、最远和连续测量功能.