弯头曲率半径，内，外弦长和背弧长度

| 公称 | 直径 | 曲率 | 90°里弦 | 60°里弦 | 45°里弦 | 30°里弦 | 90°内弧 | 90°外弧 | 90°背弧 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 21.3 | 38 | 39 | 27 | 23 | 14 | 43 | 76 | 48.7 |
| 15 | 18 | 38 | 41 | 29 | 24.85 | 15 | 46 | 74 | 47 |
| 20 | 26.9 | 38 | 35 | 25 | 27 | 13 | 39 | 81 | 51.5 |
| 20 | 25 | 38 | 36 | 26 | 27.7 | 13 | 40 | 79 | 50.5 |
| 25 | 33.2 | 38 | 30 | 21 | 16 | 11 | 38 | 86 | 54.9 |
| 25 | 32 | 38 | 31 | 22 | 17 | 11 | 35 | 85 | 54 |
| 32 | 42.4 | 48 | 38 | 27 | 21 | 14 | 42 | 109 | 69.2 |
| 32 | 38 | 48 | 41 | 29 | 22 | 15 | 46 | 105 | 67 |
| 40 | 48 | 57 | 46 | 33 | 25 | 17 | 52 | 127 | 81.2 |
| 40 | 45 | 57 | 49 | 35 | 26 | 18 | 54 | 125 | 79.5 |
| 50 | 60.3 | 76 | 65 | 46 | 35 | 24 | 72 | 167 | 106.2 |
| 50 | 57 | 76 | 67 | 48 | 36 | 25 | 75 | 164 | 104.5 |
| 65 | 73 | 95 | 83 | 59 | 45 | 30 | 92 | 207 | 131.5 |
| 65 | 76 | 95 | 81 | 57 | 44 | 30 | 90 | 209 | 133 |
| 80 | 88.9 | 114 | 98 | 70 | 53 | 36 | 109 | 249 | 158.5 |
| 80 | 89 | 114 | 98 | 70 | 53 | 36 | 109 | 249 | 158.5 |
| 90 | 101.6 | 133 | 116 | 82 | 63 | 43 | 129 | 289 | 183.3 |
| 100 | 114.3 | 152 | 134 | 95 | 73 | 49 | 149 | 329 | 209.2 |
| 100 | 108 | 152 | 139 | 98 | 75 | 51 | 154 | 324 | 206 |
| 125 | 141.3 | 190 | 169 | 119 | 91 | 62 | 187 | 409 | 260.7 |
| 125 | 133 | 190 | 175 | 124 | 95 | 64 | 194 | 403 | 256.5 |
| 150 | 168.3 | 229 | 205 | 145 | 111 | 75 | 228 | 492 | 313.2 |
| 150 | 159 | 229 | 211 | 150 | 114 | 77 | 235 | 485 | 308.5 |
| 200 | 219.1 | 305 | 276 | 195 | 150 | 101 | 307 | 651 | 414.6 |
| 200 | 219 | 305 | 276 | 196 | 150 | 101 | 307 | 651 | 414.6 |
| 250 | 273 | 381 | 346 | 245 | 187 | 127 | 384 | 813 | 517.5 |
| 250 | 273 | 381 | 346 | 245 | 187 | 127 | 384 | 813 | 517.5 |
| 300 | 323.9 | 457 | 417 | 295 | 226 | 153 | 463 | 972 | 618.9 |
| 300 | 325 | 457 | 416 | 295 | 225 | 152 | 463 | 973 | 919.5 |
| 350 | 355.6 | 533 | 502 | 355 | 272 | 184 | 558 | 1117 | 710.5 |
| 350 | 377 | 533 | 487 | 345 | 264 | 178 | 541 | 1133 | 721.5 |
| 400 | 406.4 | 610 | 575 | 407 | 311 | 211 | 639 | 1277 | 813.2 |
| 400 | 426 | 610 | 561 | 397 | 304 | 205 | 624 | 1293 | 823 |
| 450 | 457 | 686 | 647 | 458 | 350 | 237 | 719 | 1436 | 914.5 |
| 450 | 480 | 686 | 631 | 446 | 341 | 231 | 701 | 1455 | 926 |
| 500 | 508 | 762 | 718 | 508 | 389 | 263 | 798 | 1596 | 1016 |
| 500 | 530 | 762 | 703 | 497 | 380 | 257 | 781 | 1613 | 1027 |
| 550 | 559 | 838 | 790 | 559 | 427 | 289 | 877 | 1755 | 1117.5 |
| 600 | 610 | 914 | 861 | 609 | 466 | 315 | 954 | 1915 | 1219 |
| 600 | 630 | 914 | 847 | 599 | 458 | 310 | 941 | 1931 | 1229 |
| 650 | 660 | 991 | 935 | 661 | 508 | 342 | 1038 | 2075 | 1321 |
| 700 | 711 | 1067 | 1006 | 712 | 545 | 368 | 1118 | 2234 | 1422.5 |
| 700 | 720 | 1067 | 1000 | 707 | 541 | 366 | 1111 | 2242 | 1427 |
| 750 | 762 | 1143 | 1078 | 762 | 583 | 394 | 1197 | 2394 | 1524 |
| 800 | 813 | 1219 | 1149 | 813 | 622 | 421 | 1276 | 2553 | 1625.5 |
| 800 | 820 | 1219 | 1144 | 809 | 619 | 419 | 1271 | 2559 | 1629 |
| 850 | 645 | 1295 | 1220 | 863 | 661 | 447 | 1356 | 2713 | 1727 |
| 900 | 914 | 1372 | 1294 | 915 | 700 | 474 | 1437 | 2873 | 1829 |
| 900 | 920 | 1372 | 1290 | 912 | 698 | 472 | 1433 | 2873 | 1832 |
| 950 | 965 | 1448 | 1365 | 966 | 739 | 500 | 1517 | 3032 | 1930.5 |
| 1000 | 1016 | 1524 | 1437 | 1016 | 778 | 526 | 1596 | 3192 | 2030 |
| 1000 | 1020 | 1524 | 1434 | 1014 | 776 | 525 | 1593 | 3195 | 2034 |
| 1050 | 1067 | 1600 | 1508 | 1067 | 816 | 552 | 1675 | 3351 | 2133.5 |
| 1100 | 1118 | 1676 | 1580 | 1117 | 855 | 578 | 1755 | 3511 | 2235 |
| 1100 | 1120 | 1676 | 1578 | 1116 | 854 | 578 | 1753 | 3512 | 2236 |
| 1150 | 1168 | 1753 | 1653 | 1169 | 895 | 605 | 1836 | 3671 | 2237 |
| 1200 | 1219 | 1829 | 1725 | 1220 | 933 | 631 | 1916 | 3830 | 2438.5 |
| 1200 | 1220 | 1829 | 1724 | 1219 | 933 | 631 | 1916 | 3831 | 2439 |