| 序号 | 户型 | 参考 面积 | 室外机 | 冷量 KW | 室内机 | 套餐售价 不含安装 | 套餐售价 含安装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一号套餐 | 1房1厅 | 45~72 | MDVH-J80W-310 | 8kw | 2P+1P | 10250 | 12650 |
| 二号套餐 | 2房1厅 | 45~72 | MDVH-J80W-310 | 8kw | 1P+1P+1P | 12060 | 15660 |
| 三号套餐 | 2房1厅 | 70~80 | MDVH-J80W-310 | 8kw | 2P+1P+1P | 12250 | 15850 |
| 四号套餐 | 2房1厅 | 80~90 | MDVH-J100W-520 | 10kw | 2P+1P+1P | 14250 | 17850 |
| 五号套餐 | 2房2厅 | 100~120 | MDVH-J120W-511 | 12kw | 3P+1P+1P | 17250 | 20850 |
| 六号套餐 | 3房1厅 | 100~120 | MDVH-J120W-511 | 12kw | 2P+1P+1P+1P | 18750 | 23550 |
| 七号套餐 | 3房2厅 | 110~130 | MDVH-J140W-511 | 14kw | 3P+1P+1P+1P | 19750 | 24550 |
| 八号套餐 | 3房2厅 | 110~130 | MDVH-J140W-511 | 14kw | 2P+2P+1P+1P+1P | 21450 | 27450 |
| 九号套餐 | 4房1厅 | 120~150 | MDVH-J160W-511 | 16kw | 2P+2P+1P+1P+1P | 23750 | 29750 |
| 十号套餐 | 4房2厅 | 120~150 | MDVH-J160W-511 | 16kw | 3P+1P+1P+1P+1P | 24250 | 30250 |