产品名称：阳光天使 市场价格：￥3980.00/台 产品型号：C151BHJ 推荐等级：★★★★ 产品介绍 ● 功能特点： • 远红外除湿、强力除湿、静音除湿、自动除湿四种方式； • 缺水自动停机保护，安全省心； • 液晶屏动态显示湿度，水箱水满提示，滤芯更换提示； • 远红外发射区发射波长在2000~20000mm的远红外线，能有效驱逐室内风寒湿邪； • 可净化空气中0.5微米以上的灰尘和菌团； • 最大除湿量：15L/天 ● 主要参数： 外形尺寸(mm) ：313×355×600 净重(kg) ：18.5 额定电压(V) ：220 额定功率(w) ：365 噪音(dB) ：≤48dB(A) 温馨提示：产品颜色以实物为准，请电话或在线咨询！

产品名称：阳光MM 市场价格：￥2980.00/台 产品型号：CZ208 推荐等级：★★★★★ 产品介绍 ● 功能特点： • 四种模式：干衣除湿：快速除湿，干燥衣物； 强力除湿：快速除湿，迅速降低室内湿度； 静音除湿：低噪声运行，适合于夜晚睡眠时使用； 智能除湿：室内湿度较高时会自动开启除湿功能；湿度 较低时会自动关闭除湿功能。智能除湿方式可将室内湿度维持在人体最适宜的40%RH～50%RH范围内； • 实时湿度显示功能。 • 水箱水满提示，自动停机保护功能。 • 定时关机功能，可设定2~8小时自动关机。 • 显示亮度调节功能。 • 倾斜自动停机保护功能。 ● 主要参数： 外形尺寸( mm ) ：350×170×550 净重( kg ) ： 7.6 水箱容积( L ) ：4 额定电压( V ) ：220V～50Hz 额定输入功率( w ) ：550 实际功率( w ) ：450 最大除湿量( L/24h ) ：10 温馨提示：产品颜色以实物为准，请电话或在线咨询！

|  | 产品名称：阳光超人 |
| --- | --- |
|  | 市场价格：￥5980.00/台 |
|  | 产品型号：C400B |
|  | 推荐等级：★★★★ |

产品介绍

● 功能特点： • 超大除湿量43L，适合商用及别墅、豪宅等大面积使用。 • 高集成智能数字化电路，VFD数码微电脑控制，温度湿度随时监控，精确自动控湿。 • 可定时开、关机。 • 智能故障自行诊断，无触点水位开关，水满自动报警，大水箱8升可外接排水管。 ● 主要参数： 外形尺寸( mm ) ：735×440×310 净重( kg ) ： 29.5 额定电压( V ) ：220V～50Hz 额定输入功率( w ) ：850 最大除湿量( L/24h ) ：43 噪音(dB) ：≤60 适用温度( ℃ )：5—48 制冷剂/注入量：R22/500g

温馨提示：产品颜色以实物为准，请电话或在线咨询！