家庭装修水电改动工序

水：

1、由专业人员根据甲方需求安排洁具、洗浴的具体位置。做出布置平面图。

2、根据平面图乙方自己设计管道铺设并计算出管道所需材料、材质，并做出报价由甲方认可。

3、由专业人员进行铺管道及安装，安装完毕后管道进行打压试验。

4、试验完毕，做厨房卫生间的防水工程；最后做瓷砖与墙面砖铺设工程。

5、等到墙面与地砖凝固后进行洁具安装并交付使用。

电器：

1、根据甲方要求确定所有装饰灯具位置，并由乙方设计线路走向与布局。

2、由专业人员开凿墙壁，预埋线管及穿线。

3、等室内所有装修完毕以后进行灯具安装与调试，最后交付使用。

西安绿盟建筑装饰工程有限公司