火灾自动报警系统调试开通报告

年   月   日

| 工程名称 |  | 地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 调试范围 |  |
| 安装质量 检查结果 | □符合规定 □不符合规定 | 特殊情况说明： |
| 报警信号 | □正确 □不正确 |
| 消防控制室启停消防水泵、 防排烟风机的功能 | □无 □正确 □不正确 | 控制设备上消防水泵、 防排烟风机运行状态 显示功能 | □无 □正确 □不正确 |
| 水流指示器的反馈信号 | □正确 □不正确 | 电源及备用电源的反馈信号 | □正确 □不正确 |
| 信号阀的反馈信号 | □正确 □不正确 |  |
| 放火卷帘 （门） |  | □正常 □不正常 | 反馈信号 | □正确 □不正确 |
| 正压送风 机（阀） |  | □正常 □不正常 |  | □正确 □不正确 |
| 排烟风机 （阀） |  | □正常 □不正常 |  | □正确 □不正确 |
| 空调（电动防火阀） |  | □正常 □不正常 |  | □正确 □不正确 |
| 警报装置、 火灾应急 广 播 |  | □正常 □不正常 | 广播录音内容 | □无 □对 □不对 |
|  |  |  | 音质、音量符合规范要求 | □符合 □不符合 |
| 消防专用 电话 | 分机或电话塞孔 的设置符合规范 | □符合 □不符合 | 音质 | □正常 □不正常 |
| 电梯迫降 | 联动控制 | □正常 □不正常 | 反馈信号 | □正确 □不正确 |
| 门禁系统 | 联动控制 | □正常 □不正常 | CRT、打印机的工作情况 | □正常 □不正常 |
| 调试结论 | □系统已按国家有关技术规范要求调试合格，运行正常。 |
| 施工单位盖章 |