工程设计与施工资质标准

建筑智能化工程设计与施工资质标准

一、总则

（一）为了加强对从事建筑智能化工程设计与施工企业的管理，

维护建筑市场秩序，保证工程质量和安全，促进行业健康发展，结合

建筑智能化工程的特点，制定本标准；

（二）本标准工程范围系指各类建设工程中的建筑智能化工程；

（三）本标准是核定从事建筑智能化工程设计与施工活动的企业

资质等级的依据；

（四）本标准设一级、二级两个级别；

（五）本标准中工程业绩和专业技术人员业绩指标是指已竣工并

验收质量合格的建筑智能化工程。

二、标准

（一）一级

1、企业资信

（1）具有独立企业法人资格；

（2）具有良好的社会信誉并有相应的经济实力，工商注册资本广东省建设行业综合服务平台

2

金不少于 800 万元，净资产不少于 960 万元；

（3） 近五年独立承担过单项合同额不少于 1000 万元的智能化

工程（设计或施工或设计施工一体）不少于 2 项；

（4）近三年每年工程结算收入不少于 1200 万元。

2、技术条件

（1）企业技术负责人具有不少于 8 年从事建筑智能化工程经历，

并主持完成单项合同额不少于 1000 万元的建筑智能化工程（设计或

施工或设计施工一体）不少于 2 项，具备注册电气工程师执业资格或

高级工程类专业技术职称；

（2）企业具有从事建筑智能化工程的中级及以上工程类职称的

专业技术人员不少于 20 名。其中，自动化、通信信息、计算机专业

技术人员分别不少于 2 名，注册电气工程师不少于 2 名，一级注册建

造师（一级项目经理）不少于 2 名；

（3）企业专业技术人员均具有完成不少于 2 项建筑智能化工程

（设计或施工或设计施工一体）业绩。

3、技术装备及管理水平

（1）有必要的技术装备及固定的工作场所；

（2）具有完善的质量管理体系，运行良好。具备技术、安全、

经营、人事、财务、档案等管理制度。广东省建设行业综合服务平台

3

（二）二级

1、企业资信

（1）具有独立企业法人资格；

（2）具有良好的社会信誉并有相应的经济实力，工商注册资本

金不少于 300 万元，净资产不少于 360 万元；

（3）近五年独立承担过单项合同额不少于 300 万元的建筑智能

化工程（设计或施工或设计施工一体）不少于 2 项；

（4）近三年每年工程结算收入不少于 600 万元。

2、技术条件

（1）企业技术负责人具有不少于 6 年从事建筑智能化工程经历，

并主持完成单项合同额不少于 500 万元的建筑智能化工程（设计或施

工或设计施工一体）不少于 1 项，具备注册电气工程师执业资格或中

级及以上工程类专业技术职称；

（2）企业具有从事建筑智能化工程的中级及以上工程类职称的

专业技术人员不少于 10 名，其中，自动化、通信信息、计算机专业

人员分别不少于 1 人，注册电气工程师不少于 2 名，二级及以上注册

建造师（项目经理）不少于 2 名；

（3）企业专业技术人员均具有完成不少于 2 项建筑智能化工程

（设计或施工或设计施工一体）业绩。广东省建设行业综合服务平台

4

3、技术装备及管理水平

（1）有必要的技术装备及固定的工作场所；

（2）具有完善的质量管理体系，运行良好。具备技术、安全、

经营、人事、财务、档案等管理制度。

三、承担业务范围

（一）取得建筑智能化工程设计与施工资质的企业，可从事各类

建设工程中的建筑智能化项目的咨询、设计、施工和设计与施工一体

化工程，还可承担相应工程的总承包、项目管理等业务；

包括：1、综合布线及计算机网络系统工程；2、设备监控系统工

程；3、安全防范系统工程；4 通信系统工程；5、灯光音响广播会议

系统工程；6、智能卡系统工程；7、车库管理系统工程；8、物业管

理综合信息系统工程；9、卫星及共用电视系统工程；10、信息显示

发布系统工程；11、智能化系统机房工程；12、智能化系统集成工程；

13、舞台设施系统工程；

（二）取得一级资质的企业承担建筑智能化工程的规模不受限制；

（三）取得二级资质的企业可承担单项合同额 1200 万元及以下

的建筑智能化工程。

四、附则

（一）企业申请二级资质晋升一级资质，应在近两年内无违法违

规行为，无质量、安全责任事故；广东省建设行业综合服务平台

5

（二）取得《建筑智能化工程设计与施工资质证书》的单位，其

原《建筑智能化系统工程设计和系统集成专项资质证书》、《建筑智能

化专业承包资质证书》收回注销；

（三）新设立企业只能申请二级，除对“企业资信”（2）中净资

产以及（3）、（4）不作要求外，其他条件均应符合二级资质标准要求；

（四）本标准由建设部负责解释；

（五）本标准自二○○六年九月一日起施行。广东省建设行业综合服务平台

6

消防设施工程设计与施工资质标准

一、总则

（一）为了加强对从事消防设施工程设计与施工企业的管理，维

护建筑市场秩序，保证消防设施工程质量和安全，促进行业健康发展，

结合消防设施工程的特点，制定本标准；

（二）本标准工程范围系指各类建设工程中的消防设施工程；

（三）本标准是核定从事消防设施工程设计与施工活动的企业资

质等级的依据；

（四）本标准设一级、二级两个级别；

（五）本标准中工程业绩和专业技术人员业绩指标是指已竣工并

经消防验收质量合格的消防设施工程。

二、标准

（一）一级

1、企业资信

（1）具有独立企业法人资格；

（2）具有良好的社会信誉并有相应的经济实力，工商注册资本

金不少于 800 万元，净资产不少于 960 万元；

（3）近五年独立承担过单体建筑面积不小于 3 万平方米的消防

设施工程（设计或施工或设计施工一体）不少于 3 项，其中 3 项均含广东省建设行业综合服务平台

7

有火灾自动报警、联动控制系统以及自动灭火系统，至少 1 项含有气

体灭火系统或泡沫灭火系统或防烟排烟系统；

（4）近三年每年工程结算收入不少于 1200 万元。

2、技术条件

（1）企业技术负责人具有不少于 8 年从事消防设施工程经历，

并主持完成单体建筑面积不少于 3 万平方米的消防设施工程（设计或

施工或设计施工一体）不少于 2 项。具备注册电气工程师（公用设备）

执业资格或高级工程类专业技术职称；

（2）企业具有从事消防设施工程的中级及以上工程类职称的专

业技术人员不少于 20 名。其中，有不少于 2 人具有至少 1 项气体灭

火系统设计或施工业绩，有不少于 2 人具有至少 1 项泡沫灭火系统设

计或施工业绩，有不少于 2 人具有至少 1 项防烟排烟灭火系统设计或

施工业绩，有不少于 2 人具有至少 2 项自动喷水灭火系统设计或施工

业绩，有不少于 2 人具有至少 2 项火灾自动报警及其联动控系统设计

或施工业绩；

（3）企业专业配置合理，其中电气、自动化、给水排水、暖通

专业各不少于 3 人。注册电气工程师（结构工程师、公用设备）执业

资格或高级以上工程类专业技术职称人员不少于 5 人，一级注册建造

师（一级项目经理）不少于 5 人。广东省建设行业综合服务平台

8

3、技术装备及管理水平

（1）有必要的技术装备及固定的工作场所；

（2）具有完善的质量管理体系，运行良好。具备技术、安全、

经营、人事、财务、档案等管理制度。

（二）二级

1、企业资信

（1）具有独立企业法人资格；

（2）具有良好的社会信誉并有相应的经济实力，工商注册资本

金不少于 500 万元，净资产不少于 600 万元；

（3）近五年独立承担过单体建筑面积不大于 4 万平方米的消防

设施工程（设计或施工或设计施工一体）不少于 2 项。其中，2 项均

含有火灾自动报警及其联动控制系统和自动灭火系统，至少 1 项含有

气体灭火系统或泡沫灭火系统或防烟排烟系统；

（4）近三年每年工程结算收入不少于 800 万元。

2、技术条件

（1）企业技术负责人具有不少于 6 年从事消防设施工程设计和

施工经历，并主持完成单体建筑面积不小于 2 万平方米的消防设施工

程（设计或施工或设计施工一体）不少于 2 项。具备注册电气工程师

（公用设备）执业资格或高级工程类专业技术职称；广东省建设行业综合服务平台

9

（2）企业具有从事消防设施工程的中级及以上工程类职称的专

业技术人员不少于 12 名。其中，有不少于 1 人具有至少 1 项气体灭

火系统设计或施工业绩，有不少于 1 人具有至少 1 项泡沫灭火系统设

计或施工业绩，有不少于 1 人具有至少 1 项防烟排烟灭火系统设计或

施工业绩，有不少于 2 人具有至少 1 项自动喷水灭火系统设计或施工

业绩，有不少于 2 人具有至少 1 项火灾自动报警及其联动控系统设计

或施工业绩；

（3）企业专业配置合理，其中电气、自动化、给水排水、暖通

专业各不少于 2 人。注册电气工程师（结构工程师、公用设备）执业

资格或高级及以上工程类专业技术职称人员不少于 3 人，二级及以上

注册建造师（项目经理）不少于 3 人。

3、技术装备及管理水平

（1）有必要的技术装备及固定的工作场所；

（2）具有完善的质量管理体系，运行良好。具备技术、安全、

经营、人事、财务、档案等管理制度。

三、承担业务范围

（一）取得消防设施工程设计与施工资质的企业，可从事各类建

设工程中的消防设施项目的咨询、设计、施工和设计与施工一体化工

程，还可承担相应工程的总承包、项目管理等业务；

包括：1、火灾自动报警及其联动控制系统；2、自动喷水灭火系广东省建设行业综合服务平台

10

统；3、水喷雾灭火系统；4、气体灭火系统；5、泡沫灭火系统；6、

干粉灭火系统等自动灭火系统；7、防烟排烟系统自动消防设施工程；

（二）取得一级资质的企业，承担消防设施工程的规模不受限制；

（三）取得二级资质的企业，可承担单体建筑面积不大于 4 万平

方米的民用建筑、火灾危险性为丙类及以下的厂房和库房的消防设施

工程。

四、附则

（一）企业申请二级资质晋升一级资质，应在近两年内无违法违

规行为，无质量、安全责任事故；

（二）取得《消防设施工程设计与施工资质证书》的单位，其原

《消防设施专项工程设计资格证书》、《消防设施工程专业承包企业资

质证书》收回注销；

（三）新设立企业只能申请二级，除对“企业资信”中（2）中

净资产以及（3）、（4）不作要求外，其他条件均应符合二级资质标准

要求；

（四）本标准由建设部负责解释；

（五）本标准自二○○六年九月一日起施行。广东省建设行业综合服务平台

11

建筑装饰装修工程设计与施工资质标准

一、总则

（一）为了加强对从事建筑装饰装修工程设计与施工企业的管理，

维护建筑市场秩序，保证工程质量和安全，促进行业健康发展，结合

建筑装饰装修工程的特点，制定本标准；

（二）本标准工程范围系指各类建设工程中的建筑室内、外装饰

装修工程（建筑幕墙工程除外）；

（三）本标准是核定从事建筑装饰装修工程设计与施工活动的企

业资质等级的依据；

（四）本标准设一级、二级、三级三个级别；

（五）本标准中工程业绩和专业技术人员业绩指标是指已竣工并

验收质量合格的建筑装饰装修工程。

二、标准

（一）一级

1、企业资信

（1）具有独立企业法人资格；

（2）具有良好的社会信誉并有相应的经济实力，工商注册资本

金不少于 1000 万元，净资产不少于 1200 万元；

（3）近五年独立承担过单项合同额不少于 1500 万元的装饰装修广东省建设行业综合服务平台+

12

工程（设计或施工或设计施工一体）不少于 2 项；或单项合同额不少

于 750 万元的装饰装修工程（设计或施工或设计施工一体）不少于 4

项；

（4）近三年每年工程结算收入不少于 4000 万元。

2、技术条件

（1）企业技术负责人具有不少于 8 年从事建筑装饰装修工程经

历，具备一级注册建造师（一级结构工程师、一级建筑师、一级项目

经理）执业资格或高级专业技术职称；

（2）企业具备一级注册建造师（一级结构工程师、一级项目经

理）执业资格的专业技术人员不少于 6 人。

3、技术装备及管理水平

（1）有必要的技术装备及固定的工作场所；

（2）有完善的质量管理体系，运行良好。具备技术、安全、经

营、人事、财务、档案等管理制度。

（二）二级

1、企业资信

（1）具有独立企业法人资格；

（2）具有良好的社会信誉并有相应的经济实力，工商注册资本

金不少于 500 万元，净资产不少于 600 万元；广东省建设行业综合服务平台

13

（3）近五年独立承担过单项合同额不少于 500 万元的装饰装修

工程（设计或施工或设计施工一体）不少于 2 项；或单项合同额不少

于 250 万元的装饰装修工程（设计或施工或设计施工一体）不少于 4

项；

（4）近三年最低年工程结算收入不少于 1000 万元。

2、技术条件

（1）企业技术负责人具有不少于 6 年从事建筑装饰装修工程经

历，具有二级及以上注册建造师（注册结构工程师、建筑师、项目经

理）执业资格或中级及以上专业技术职称；

（2）企业具有二级及以上注册建造师（结构工程师、项目经理）

执业资格的专业技术人员不少于 5 人。

3、技术装备及管理水平

（1）有必要的技术装备及固定的工作场所；

（2）具有完善的质量管理体系，运行良好。具备技术、安全、

经营、人事、财务、档案等管理制度。

（三）三级

1、企业资信

（1）具有独立企业法人资格；

（2）工商注册资本金不少于 50 万元，净资产不少于 60 万元。广东省建设行业综合服务平台

14

2、技术条件

企业技术负责人具有不少于三年从事建筑装饰装修工程经历，具

有二级及以上注册建造师（建筑师、项目经理）执业资格或中级及以

上专业技术职称。

3、技术装备及管理水平

（1）有必要的技术装备及固定的工作场所；

（2）具有完善的技术、安全、合同、财务、档案等管理制度。

三、承包业务范围

（一）取得建筑装饰装修工程设计与施工资质的企业，可从事各

类建设工程中的建筑装饰装修项目的咨询、设计、施工和设计与施工

一体化工程，还可承担相应工程的总承包、项目管理等业务（建筑幕

墙工程除外）；

（二）取得一级资质的企业可承担各类建筑装饰装修工程的规模

不受限制（建筑幕墙工程除外）；

（二）取得二级资质的企业可承担单项合同额不高于 1200 万元

的建筑装饰装修工程（建筑幕墙工程除外）；

（三）取得三级资质的企业可承担单项合同额不高于 300 万元的

建筑装饰装修工程（建筑幕墙工程除外）。广东省建设行业综合服务平台

15

四、附则

（一）企业申请三级资质晋升二级资质及二级资质晋升一级资质，

应在近两年内无违法违规行为，无质量、安全责任事故；

（二）取得《建筑装饰装修工程设计与施工资质证书》的单位，

其原《建筑装饰装修专项工程设计资格证书》、《建筑装饰装修专项工

程专业承包企业资质证书》收回注销；

（三）新设立企业可根据自身情况申请二级资质或三级资质，申

请二级资质除对“企业资信”（2）中净资产以及（3）、（4）不作要求

外，其他条件均应符合二级资质标准要求。申请三级资质除对“企业

资信”（2）中净资产不作要求外，其他条件均应符合三级资质标准要

求；

（四）本标准由建设部负责解释；

（五）本标准自二○○六年九月一日起施行。广东省建设行业综合服务平台

16

建筑幕墙工程设计与施工资质标准

一、总则

（一）为了加强从事建筑幕墙工程设计与施工企业的管理，维护

建筑市场秩序，保证工程质量和安全，促进行业健康发展，结合建筑

幕墙工程的特点，制定本标准；

（二）本标准工程范围系指各类建设工程中的建筑幕墙工程；

（三）本标准是核定从事建筑幕墙工程设计与施工活动的企业资

质等级的依据；

（四）本标准设一级、二级两个级别；

（五）本标准中工程业绩和专业技术人员业绩指标是指已竣工并

验收质量合格的建筑装饰装修工程。

二、标准

（一）一级

1、企业资信

（1）具有独立企业法人资格；

（2）具有良好的社会信誉并有相应的经济实力，工商注册资本

金不少于 1000 万元，净资产不少于 1200 万元；

（3）近五年独立承担过单体建筑幕墙面积不少于 6000 平方米的

建筑工程（设计或施工或设计施工一体）不少于 6 项；广东省建设行业综合服务平台

17

（4）近三年每年工程结算收入不少于 4000 万元。

2、技术条件

（1）企业技术负责人有不少于 8 年从事建筑幕墙工程经历，具

有一级注册建造师（一级结构工程师）执业资格或高级专业技术职称

（所学专业为建筑结构类、机械类）；

（2）企业具有从事建筑幕墙工程专业技术人员不少于 10 人（所

学专业为建筑结构类、机械类）。其中，机械类专业不少于 6 人，建

筑结构类专业不少于 4 人，且从事建筑幕墙工作 3 年以上，参与完成

单体建筑幕墙面积不少于 3000 平方米的建筑工程（设计或施工或设

计施工一体）不少于 1 项；

（3）企业具备一级注册建造师（一级结构工程师、一级项目经

理）执业资格的专业技术人员不少于 6 人。

3、技术装备及管理水平

（1）有必要的技术装备及固定的工作场所；

（2）具有完善的质量管理体系，运行良好。具备技术、安全、

经营、人事、财务、档案等管理制度。

（二）二级

1、企业资信

（1）具有独立企业法人资格；广东省建设行业综合服务平台

18

（2）具有良好的社会信誉并有相应的经济实力，工商注册资本

金不少于 500 万元，净资产不少于 600 万元；

（3）企业近五年独立承担过单体建筑幕墙面积不小于 2000 平方

米的建筑工程（设计或施工或设计施工一体）不少于 4 项；

（4）企业近三年每年工程结算收入不少于 1000 万元。

2、技术条件

（1）企业技术负责人具有不少于 6 年从事建筑幕墙工程经历，

具有二级及以上注册建造师（结构工程师）执业资格或中级及以上专

业技术职称（所学专业为建筑结构类、机械类）；

（2）企业具有从事建筑幕墙工程专业技术人员不少于 5 人（所

学专业为建筑结构类、机械类）。其中，机械类专业不少于 3 人，建

筑结构类专业不少于 2 人，且从事建筑幕墙工作 3 年以上，参与完成

单体建筑幕墙面积不少于 3000 平方米的建筑工程（设计或施工或设

计施工一体）不少于 1 项；

（3）企业具备二级及以上注册建造师（结构工程师、项目经理）

执业资格的专业技术人员不少于 5 人。

3、技术装备及管理水平

（1）有必要的技术装备及固定的工作场所；

（2）具有完善的质量管理体系，运行良好。具备技术、安全、

经营、人事、财务、档案等管理制度。广东省建设行业综合服务平台

19

三、承包业务范围

（一）取得建筑幕墙工程设计与施工资质的企业，可从事各类建

设工程中的建筑幕墙项目的咨询、设计、施工和设计与施工一体化工

程，还可承担相应工程的总承包、项目管理；

（二）取得一级资质的企业承担建筑幕墙工程的规模不受限制；

（三）取得二级资质的企业，可承担单体建筑幕墙面积不大于

8000 平方米的建筑工程。

四、附则

（一）企业申请二级资质晋升一级资质，应在近两年内无违法违

规行为，无质量、安全责任事故；

（二）取得《建筑幕墙工程设计与施工资质证书》的单位，其原

《建筑幕墙专项工程设计资格证书》、《建筑幕墙专项工程专业承包企

业资质证书》收回注销；

（三）新设立企业只能申请二级，除对“企业资信”（2）中净资

产以及（3）、（4）不作要求外，其他条件均应符合二级资质标准要求；

（四）本标准由建设部负责解释；

（五）本标准自二○○六年九月一日起施行。