Ｔ型过滤器 【关闭窗口】

法兰连接尺寸： 公称通径 DN 安装尺寸 排放口 有效过滤面积(m3) 重量 kg L L1 L2 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 50 298 158 268 R3/8" DN20 平面 DN20 凸面 0.00277 13.6 65 337 179 304 0.00421 18.9 80 370 195.5 330 0.00552 24 100 432 225 382 0.0088 36.3 150 557 280 482 0.01696 68.9 200 678 332.5 578 0.0355 140 250 791 383 66 0.0529 216.2 300 918 437 768 0.0686 215. 对焊连接尺寸： 公称通径 DN 安装尺寸 排放口 有效过滤面积(m3) 重量 kg L L1 L2 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 50 402 222 46 R1/3" DN20 平面 DN20 凸面 0.00387 8.9 65 469 255 76 0.00592 12.6 80 512 282 89 0.00811 15.8 100 590 330 105 0.013 23.4 150 773 423 143 R3/4" 0.026 47.2 200 951 510 178 0.0459 98.4 250 1099 599 216 0.0706 154.7 300 1291 691 254 0.0942 232.

金瑞克过滤器材有限公司客服

QQ：747881328

联系人：李洪涛

手机：13831663756